ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 189/22.07.2021

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

**Refacere instalatii de incalzire la Transurban SA Satu Mare**

Denumirea obiectivului de investiție: **Refacere instalatii de încalzire la Transurban SA**

**Satu Mare**

Elaborator: S.C. EUDOMUS S.R.L.

Proiect nr.: 602/2021

Persoana juridică achizitoare: S.C.TRANSURBAN S.A.

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare, str. Gara Ferestrau, nr.9

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

•Valoarea totală a investiției : 328.004,81 lei (fără TVA)

din care

construcții-montaj : 298.050,81 lei (fără TVA)

**Durata de realizare a investiției** : 60 zile

**Capacități:**

În urma realizării investiției propuse, vor rezulta următoarele

Indicatori de performanță ai instalației de încălzire:

* Capacitatea de încălzire:
* Atelier de reparații auto – parter spații producție : 153,00 KW
* Spații anexe atelier de reparații auto – parter: 30,80 KW
* Spații anexe atelier de reparații auto – etaj: 34,60 KW
* Vopsitorie + Spălătorie: 44,40 KW

Total capacități racordate la CT existent 262,80 KW

- Depozitul de uleiuri (cu microcentrală electrică) 4,80 KW

Capacitate maximă microcentrală electrică 6,00 KW

* Temperaturi asigurate la temperatura exterioară Te = - 18 oC
* spații de producție (ateliere) 18 oC
* spații de depozitare 14 oC
* spații anexe (după caz) 14-18 oC
* spații de birouri 20 oC

**• Finanțarea obiectivului:** Suportată din bugetul S.C.TRANSURBAN S.A. și Alte fonduri legal constituite.

**• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**PRIMAR Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

Kereskényi Gábor ing. Szűcs Zsigmond

**Președinte de ședință Secretar General**

György Ildikó -Adél Mihaela Maria Racolța