**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

**ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 141/28.04.2022**

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

**AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ PE UN NIVEL ÎN PIAȚA LIBERTĂȚII**

Elaborator: S.C. 9.OPȚIUNE S.R.L. Baia Mare

Proiect nr.: 29/2021

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare, P-ța Libertății

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

•Valoarea totală a investiției : 19.031.142,80 lei (fără TVA)

din care

construcții-montaj : 17.706.800,00 lei (fără TVA)

**Durata de realizare a investiției** : 12 luni

**Capacități:**

În urma realizării investiției propuse, vor rezulta următoarele indicatori de performanță ai parcării subterane:

|  |  |
| --- | --- |
| **Suprafețe utile** |  **mp** |
| Acces parcare | 250.86 |
| Parcare | 2840.14 |
| Culoar spre Dacia | 9.5 |
| Cabină supraveghere | 15.09 |
| G.S. | 2.46 |
| Sas zonă tehnică | 4.6 |
| Generator | 14.69 |
| Tablou general | 4.6 |
| Casa pompelor | 21.25 |
| Rezervă apă | 31.64 |
| Sas 1 | 5.27 |
| Casa scării și acces lift 1 | 24.55 |
| Lift 1 | 3.42 |
| Sp. Tehnic 1 | 2.31 |
| Sas 2 | 5.27 |
| Casa scării și aces lift 2 | 24.55 |
| Lift 2 | 3.42 |
| Sp. Tehnic 2 | 2.31 |
| Sas 3 | 3.95 |
| Casa scării 3 | 18.38 |
| Depozitare | 7.28 |
| **Total suprafață utilă:**  | **3295,54** |

Suprafața construită: 3540 mp

Lungime: 220 m

Lățime: 27 m

Locuri de parcare creată: 111 locuri

**• Finanțarea obiectivului:** Suportată din fonduri private (concesiune).

**• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**PRIMAR**

 Kereskényi Gábor

**Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

 ing. Szűcs Zsigmond

Presedinte de sedinta Secretar general

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex