## Sheet1
Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 213/30.06.2022
Lista bunurilor rezultate ca urmare a investitiilor realizate din fonduri IID aferente perioadei 2019 - 2021
| Denumirea bunurilor | Nr. inventar | Descriere bunurilor | Cantitate | Valoarea | Gestiune
1 | Branşamente apă | pozitie noua | Branşamente apă - 140 buc | 140 | 34813.34 | APASERV S.A - GEST 1000
2 | Aducţiune de apă pentru zona sud -Parc industrial | pozitie noua | Aducţiune de apă pentru zona sud -Parc industrial: Conductă de aducţiune -Ţeavă polietilenă HDPE 100 De110 mm L = 4.700 m, Cămine de vane buc = 8 | 1 | 951584.13 | APASERV S.A - GEST 1000
3 | Extindere reţea de apă str. Cireşilor | pozitie noua | Extindere reţea de apă str. Cireşilor: Conductă HDPE 110 mm L = 1090 m, Hidrant subteran buc = 6, cămin de vană buc = 3 | 1 | 39660.41 | APASERV S.A - GEST 1000
4 | Extindere reţea de apă str. Castanilor | pozitie noua | Extindere reţea de apă str. Castanilor: Conductă HDPE 110 mm L = 740 m, Hidrant subteran buc = 5 cămin de vană buc = 3 | 1 | 28513.15 | APASERV S.A - GEST 1000
5 | Extindere reţea de apă str. Curtuiuş- Busuiocului | pozitie noua | Extindere reţea de apă str. Curtuiuş- Busuiocului Conductă HDPE 100 De 90 mm L = 170 m, | 1 | 11010.56 | APASERV S.A - GEST 1000
6 | Branşamente apă | pozitie noua | Branşamente de apă: -56 buc | 56 | 19676.65 | APASERV S.A - GEST 1000
7 | Înlocuire branşamente | pozitie noua | Înlocuire branşamente - 31 buc | 31 | 85673.87 | APASERV S.A - GEST 1000
8 | Reabilitare poziţii contorizări | pozitie noua | Reabilitare poziţii contorizări -105 buc | 105 | 19355.58 | APASERV S.A - GEST 1000
9 | Reabilitare reţea de apă Piaţa de Vechituri | pozitie noua | Reabilitare reţea de apă Piaţa de Vechituri: Conductă HDPE 110 L = 120 m, Conductă HDPE 90 L = 10 m, Conductă PE 40 L = 110 m, Branşamente cu contoare buc = 3, Hidrant suprateran DN80 buc = 2, Cămin de vană cu capac necarosabil buc = 3 cişmea stadală buc = 2 | 1 | 34707.89 | APASERV S.A - GEST 1000
10 | Reabilitare rețea de apă str. Aleea Ilișești | pozitie noua | Reabilitare rețea de apă str. Aleea Ilișești: Conductă HDPE 110 mm L = 155 m Branșamente buc = 6 Cămin de vane cu capac carosabil buc = 1 Hidrant de incendiu suprateran DN 8 buc= 1 | 1 | 20427.66 | APASERV S.A - GEST 1000
11 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1759 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1759 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
12 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1760 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1760 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
13 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1761 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1761 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
14 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1762 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1762 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
15 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1763 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1763 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
16 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1764 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1764 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
17 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1765 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1765 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
18 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1766 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1766 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
19 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1767 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1767 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
20 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1768 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1768 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
21 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1769 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1769 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
22 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1770 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1770 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
23 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1771 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1771 | 1 | 10242.49 | APASERV S.A - GEST 1000
24 | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1772 | pozitie noua | Debitmetru electromagnetic Seria> NCM 1772 | 1 | 10242.62 | APASERV S.A - GEST 1000
| TOTAL - IID NEPREDAT: 2020, 2021 |  |  |  | 1388818.23 | APASERV S.A - GEST 1000
25 | Racord de canalizare | pozitie noua | Racord de canalizare: racord de canalizare gravitaţională buc= 26, racord de canalizare sub presiune buc= 27, | 1 | 24855.54 | APASERV S.A - GEST 1001
26 | Extindere reţea canal str. Dunării | pozitie noua | Extindere reţea canal str. Dunării: Conductă PVC Dn 250 mm L= 220 m, racorduri canalizare buc = 7, cămin de vizitare cu capac carosabil buc = 5 | 1 | 42750.61 | APASERV S.A - GEST 1001
27 | Guri de scurgere şi cămin canal | pozitie noua | Guri de scurgere şi cămin canal: cămin cu capac carosabil buc=1, necarosabil buc=1, grătare și rame guri de scurgere buc=5) | 1 | 7880.27 | APASERV S.A - GEST 1001
28 | Reabilitare retea b-dul O. Goga | 100406 / 533 | B-dul O. Goga (între b-dul Cloșca și str. Dâmbovița)- Reabilitare: colector canalizare L=300 m, cămine de vizitare buc= 8, racorduri canalizare buc=19 cu conductă PVC DN 250-18 m, PVC DN 160-51 m, PVC DN 125-107 m, PVC DN 110-220 m | 1 | 1877103.99 | APASERV S.A - GEST 1001
29 | Conectare imobile la racordurile reabilitate | pozitie noua | Conectare imobile la racordurile reabilitate buc=6: str. Depozitelor nr. 8 și 14, str. Orientului nr. 3, str. Energiei nr. 5, str. V. Lucaciu nr. 67, 47 | 1 | 11983.86 | APASERV S.A - GEST 1001
30 | Ridicare la cotă capace cămine canalizare | pozitie noua | Ridicare la cotă capace cămine canalizare buc=59: str. Bacovia buc=7, str. Corvinilor buc=10, str. G. Cășbuc buc=8, str. I. Slavici buc=8, P-ța Titulescu buc=8, str. T. Vladimirescu buc=4, str. Marsilia buc=9, str. Rândunelelor buc=5 | 1 | 23028.88 | APASERV S.A - GEST 1001
31 | Ridicare la cotă capace cămine și guri de scurgere | pozitie noua | Ridicare la cotă capace cămine și guri de scurgere: cămin cu capac carosabil buc=49, cămin cu capac necarosabil buc=37, guri de scurgere buc=268 | 1 | 123363.04 | APASERV S.A - GEST 1001
32 | Racorduri de canalizare: | pozitie noua | Racorduri de canalizare: |  | 23019.57 | APASERV S.A - GEST 1001
|  |  | Racorduri de canalizare gravitaţionale - 20 buc | 20 | 18420
|  |  | Racorduri de canalizare sub presiune - 5 buc | 5 | 4599.57
33 | Guri de scurgere și cămin canal: | pozitie noua | Guri de scurgere și cămin canal: |  | 47900.98 | APASERV S.A - GEST 1001
|  |  | Cămin cu capac carosabil - 31 buc | 31 | 14849
|  |  | Cămin cu capac necarosabil - 53 buc | 53 | 25387
|  |  | Guri de scurgere cu grătar carosabil - 16 buc | 16 | 7664.98
34 | Ridicare la cotă capace cămine și guri de scurgere: | pozitie noua | Ridicare la cotă capace cămine și guri de scurgere: |  | 109751.84 | APASERV S.A - GEST 1001
|  |  | Ridicare la cotă cămin cu capac carosabil - 85 buc | 85 | 46648
|  |  | Ridicare la cotă cămin cu capac necarosabil-45 buc | 45 | 24696
|  |  | Ridicare la cotă guri de scurgere - 70 buc | 70 | 38407.84
35 | Extindere retea canalizare str. Curtuiuș -Busuiocului | pozitie noua | Extindere retea canalizare str. Curtuiuș -Busuiocului Conductă PVC 250 L = 120 mm, Cămin de vizitare cu capac carosabil buc = 2 Racord canal cu cămin PVC buc = 4 | 1 | 39447.3 | APASERV S.A - GEST 1001
36 | Racord de canalizare | pozitie noua | Racord de canalizare - 12 buc | 12 | 7902.08 | APASERV S.A - GEST 1001
37 | Guri de scurgere cu grătar carosabil | pozitie noua | Guri de scurgere cu grătar carosabil buc = 31, camin canal cu capac necarosabil buc = 8, cămin PVC buc = 1 | 1 | 43122.16 | APASERV S.A - GEST 1001
38 | Ridicare la cotă capac cămin | pozitie noua | Ridicare la cotă capac cămin, carosabile buc = 77, necarosabile buc= 47 și guri de scurgere buc = 76 | 1 | 129652.01 | APASERV S.A - GEST 1001
39 | Rreabilitare reţele de canalizare Piaţa de vechituri | pozitie noua | Rreabilitare reţele de canalizare Piaţa de vechituri: Conductă PVC250 L=162 m, PVC 315 L=3 m, PVC160 L=78 m, Cămin carosabil buc=1, cămin necarosabul buc=11, guri de scurgere buc=11 | 1 | 92748.53 | APASERV S.A - GEST 1001
40 | Reabilitare colector de canalizare pe str. Rosetti | pozitie noua | Reabilitare colector de canalizare pe str. Rosetti (intre B-Cloşca şi str. Anderco) şi subtraversare C.F. L = 800 m | 1 | 617063.14 | APASERV S.A - GEST 1001
41 | Reabilitare conductă SP Fabricii | pozitie noua | Reabilitare conductă SP Fabricii -Conductă Pipe in Pipe cu Primus Line DN 400 L = 378 m | 1 | 727105.44 | APASERV S.A - GEST 1001
42 | Reabilitare conductă subtraversare CF Cartier Soarelui | pozitie noua | Reabilitare conductă subtraversare CF Cartier Soarelui -Conductă Pipe in Pipe cu Primus Line DN 400 L = 40 m | 1 | 87562.12 | APASERV S.A - GEST 1001
| TOTAL - IID NEPREDAT: 2019, 2020, 2021 |  |  |  | 4036241.36 | APASERV S.A - GEST 1001
43 | Cheson SP Sud ( 350 mc) | pozitie noua | Cheson SP Sud ( 350 mc) - curățat | 1 | 47302.5 | APASERV S.A - GEST 1002
44 | T44 :Pompă Vogelsang cu lobi P=3 KW | pozitie noua | T44 :Pompă Vogelsang cu lobi P=3 KW, Seria: 202691952-700; 32155407 | 1 | 25155.41 | APASERV S.A - GEST 1002
45 | T34: Pompă Vogelsang cu lobi P=3 KW | pozitie noua | T34: Pompă Vogelsang cu lobi P=3 KW, Seria: 202684109-900; 320605530 | 1 | 25110.19 | APASERV S.A - GEST 1002
46 | T44 :Pompă Vogelsang cu lobi P=3 KW | pozitie noua | T34:Pompă Vogelsang cu lobi P=3 KW, Seria: 202684109-900; 320605531 | 1 | 25110.19 | APASERV S.A - GEST 1002
47 | T34: Pompă Vogelsang cu lobi P=3 KW | pozitie noua | T34:Pompă Vogelsang cu lobi P=3 KW, Seria: 202684109-900; 320605532 | 1 | 25110.19 | APASERV S.A - GEST 1002
48 | T34: Pompă cu senzori APK 004782 | pozitie noua | T34: Pompă cu senzori APK 004782 pentru alimentare centrifugă deshidratare Q = 20 mc/h Seria: 25433 | 1 | 26156.2 | APASERV S.A - GEST 1002
49 | T34: Pompă cu senzori APK 004782 | pozitie noua | T34: Pompă cu senzori APK 004782 pentru alimentare centrifugă deshidratare Q=20 mc/h Seria: 25434 | 1 | 26156.2 | APASERV S.A - GEST 1002
50 | T44: Centrifugă GEA | pozitie noua | T44: Centrifugă GEA 36-00-34 pentru deshidratarea și îngroșarea nămolului -reparatie | 1 | 82016.51 | APASERV S.A - GEST 1002
51 | T44: Centrifugă GEA | pozitie noua | T44: Centrifugă GEA 36-00-34 pentru deshidratarea și îngroșarea nămolului -reparatie | 1 | 82016.51 | APASERV S.A - GEST 1002
52 | T34: Mixer submersibilă | pozitie noua | T34: Mixer submersibilă ABS SULZER PUMPS P= 4 KW Seria 30033554 | 1 | 23610.79 | APASERV S.A - GEST 1002
53 | T28: Electropompă VUPX | pozitie noua | T28: Electropompă VUPX 0402 PE450/4 + releu P=45 KW, Q =1620 mc/h, Hmax = 4 m | 1 | 100936.99 | APASERV S.A - GEST 1002
54 | T35: Hidroizolație și etanșare metantac | 401644/100566 | T35: Hidroizolație și etanșare metantac | 1 | 55650.1 | APASERV S.A - GEST 1002
55 | T36: Hidroizolație și etanșare metantac | 401659/100567 | T36: Hidroizolație și etanșare metantac | 1 | 55650.1 | APASERV S.A - GEST 1002
56 | T37: Hidroizolație și etanșare metantac | 401676/100568 | T37: Hidroizolație și etanșare metantac | 1 | 55650.1 | APASERV S.A - GEST 1002
57 | Electropompă nămol SULZER | pozitie noua | Electropompă nămol SULZER XFP206J CB2 PE 300/4 cu releu CA 462 P=31,2 KW, Q=610,6 mc/h, H = 11,9 m, Dn200, SERIA 300626502 | 1 | 90065.15 | APASERV S.A - GEST 1002
58 | Electropompă nămol SULZER | pozitie noua | Electropompă nămol exces SULZER XFP 100E-CB1- PE 90/4 cu releu CA462, P=9 KW, Qmax=183 mc/h, Hmax=23,5 m, SERIA 300626512 | 1 | 22517.18 | APASERV S.A - GEST 1002
59 | Electropompă apă uzată SULZER | pozitie noua | Electropompă apă uzată SULZER XFP 206J CB2 PE 300/4 PE-3, P1=32 kw, P2= 30 KW, Q=612 mc/h, H=12 mcA SERIA 300680163 | 1 | 57440.11 | APASERV S.A - GEST 1002
60 | Electropompă apă uzată SULZER | pozitie noua | Electropompă apă uzată SULZER XFP 80C CB1 PE 29/4 C 5 Hz, P1=3,4 kw, P2= 2,95 KW, Q=150 mc/h, H=12,6 mcA SERIA 300680161 | 1 | 19824.21 | APASERV S.A - GEST 1002
61 | Electropompă apă uzată SULZER | pozitie noua | Electropompă apă uzată SULZER XFP 80C CB1 PE 29/4 C 5 Hz, P1=3,4 kw, P2= 2,95 KW, Q=150 mc/h, H=12,6 mcA SERIA 300680162 | 1 | 19824.21 | APASERV S.A - GEST 1002
62 | Pompă cu tocător VOGELSANG XRIPPER XRP | pozitie noua | Pompă cu tocător VOGELSANG XRIPPER XRP 100-900Q P=1,5 Kw, Qmax=50 mc/h, Dn=100 mm, SERIA MOTOR 34712684 SEWRIA ANSAMBLU 00025190 | 1 | 33357.32 | APASERV S.A - GEST 1002
63 | Convertizor de frecvenţă SINAMICS SIEMENS | pozitie noua | Convertizor de frecvenţă SINAMICS SIEMENS G 120 X 45 KW, fără filtru 380-480 V 3AC Profinet PN; ETHERNET IP SERIA: S XANN 15-020936 | 1 | 12997.68 | APASERV S.A - GEST 1002
| TOTAL - IID NEPREDAT: 2019, 2020, 2021 |  |  |  | 911657.84 | APASERV S.A - GEST 1002
64 | Aparate de măsură și control Uzina de apă Mărtinești | pozitie noua | Aparate de măsură și control Uzina de apă Mărtinești: senzor oxigen, armătură de imersie ptr. senzor oxigen, senzor ptr. clor, armături | 1 | 71995 | APASERV S.A - GEST 1003
65 | Recipiente clor (Butoaie) 800 litri SERIA. 59507 | pozitie noua | Recipiente clor (Butoaie) 800 litri SERIA. 59507 | 1 | 17969 | APASERV S.A - GEST 1003
66 | Recipiente clor (Butoaie) 800 litri SERIA. 59504 | pozitie noua | Recipiente clor (Butoaie) 800 litri SERIA. 59504 | 1 | 17969 | APASERV S.A - GEST 1003
67 | Clădire dispecerat - reabilitare | 101775-90/2 | Clădire dispecerat -front captare: amenajare șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă profilată S=125 mp | 1 | 59595.65 | APASERV S.A - GEST 1003
68 | Set regulator vacuum şi injector - Aparate de măsură şi control la Uzina Mărtineşti | pozitie noua | Set regulator vacuum şi injector 3/4 la instalaţia de clorinare | 1 | 30526.47 | APASERV S.A - GEST 1003
69 | Set regulator vacuum şi injector -Aparate de măsură şi control la Uzina Mărtineşti | pozitie noua | Set regulator vacuum şi injector 3/4 la instalaţia de clorinare | 1 | 30526.48 | APASERV S.A - GEST 1003
70 | Modernizare Dispecerat front captare | 101775-90/2 | Modernizare Dispecerat front captare | 1 | 18326 | APASERV S.A - GEST 1003
71 | Bidistilator apă Fistreem Cyclon | pozitie noua | Bidistilator apă Fistreem Cyclon Model WSC044.MH3.4 SERIA SYNCYD/0024 | 1 | 21063 | APASERV S.A - GEST 1003
72 | Clădire dispecerat-reabilitare | 101775-90/2 | Clădire dispecerat-front captare:tencuieli inerioare, termoizolație fațadă, tencuiala decorativa, terasă 76 m | 1 | 122054.51 | APASERV S.A - GEST 1003
73 | Suflantă aerare AERZEN | pozitie noua | Suflantă aerare AERZEN GM 25S P=18,5 KW, Seria 1645344 | 1 | 39865 | APASERV S.A - GEST 1003
74 | Suflantă aerare AERZEN | pozitie noua | Suflantă aerare AERZEN GM 25S P=18,5 KW, Seria 165126 | 1 | 39865 | APASERV S.A - GEST 1003
75 | Centrală termică 1 | pozitie noua | Centrală termică 1 - 35 KW SERIA>3301023 23 211620001573 | 1 | 4278.05 | APASERV S.A - GEST 1003
76 | Centrală termică 2 | pozitie noua | Centrală termică 2 - 35 KW SERIA>3301023 23 211520001353 | 1 | 4278.05 | APASERV S.A - GEST 1003
| TOTAL - IID NEPREDAT: 2019, 2020, 2021 |  |  |  | 478311.21 | APASERV S.A - GEST 1003
77 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 7SS-04 Q=70 mc/h, H=50 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 185194845623 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
78 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 7SS-04 Q=70 mc/h, H=50 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 185194845631 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
79 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 185194845620 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
80 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 185194845630 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
81 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 185194845619 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
82 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130534 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
83 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130551 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
84 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130543 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
85 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130535 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
86 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130553 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
87 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130539 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
88 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130547 | 1 | 13292.06 | APASERV S.A - GEST 1005
89 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130533 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
90 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 6SS-08 Q=60 mc/h, H=60 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130538 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
91 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 7SS-04 Q=70 mc/h, H=50 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130544 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
92 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 7SS-04 Q=70 mc/h, H=50 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130548 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
93 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 7SS-04 Q=70 mc/h, H=50 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130546 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
94 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 7SS-04 Q=70 mc/h, H=50 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130545 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
95 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 7SS-04 Q=70 mc/h, H=50 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130537 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
96 | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA | pozitie noua | Electropompă cu ax vertical tip OLIMPIA 7SS-04 Q=70 mc/h, H=50 m, P=18,5 KW, N=2900rpm, SERIA 191130537 | 1 | 16277.06 | APASERV S.A - GEST 1005
| TOTAL - IID NEPREDAT: 2020 |  |  |  | 295691.2 | APASERV S.A - GEST 1005
97 | Piese pentru monitorizarea presiuni şi debite la Staţiile de hidrofoare Satu Mare | pozitie noua | Piese pentru monitorizarea presiuni şi debite la Staţiile de hidrofoare Satu Mare: module, vase expansiune, contoare, mikrokituri, Controleur, Touchcreen | 1 | 144012.08 | APASERV S.A - GEST 1004
| TOTAL - IID NEPREDAT: 2020 |  |  |  | 144012.08 | APASERV S.A - GEST 1004
98 | Cheson SP Vulturului | pozitie noua | Cheson SP Vulturului ( 230 mc) | 1 | 47302.5 | APASERV S.A - GEST 1013
99 | Cablaj transformator | 100690-108/1 | Cablaj transformator 400 KW - SP Fabricii | 1 | 13755.35 | APASERV S.A - GEST 1013
100 | Tablou comandă și automatizare | 102125 / 1880 | Tablou comandă și automatizare ptr. 3 pompe Flught 85 KW și 1 pompă Flyght 55 KW - SP Dorobanților | 1 | 24571.12 | APASERV S.A - GEST 1013
101 | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT | pozitie noua | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT NP 3127.161MT3, P = 5,9 KW, SERIA 31271612050458 SP. ȘTRAND | 1 | 19225.64 | APASERV S.A - GEST 1013
102 | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT | pozitie noua | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT NP 3127.161MT3, P = 5,9 KW, SERIA 31271612050457 SP. FABRICII | 1 | 19225.64 | APASERV S.A - GEST 1013
103 | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT | pozitie noua | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT NP 3127.161MT3, P = 5,9 KW, SERIA 31271612050422 SP. UNIRII | 1 | 19225.64 | APASERV S.A - GEST 1013
104 | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT | pozitie noua | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT NX 3171.181 HT3-451, P = 18,5 KW, Q = 130 mc/h, H=30 mcA, SERIA 31711812070178 SP. PARC INDUSTRIAL | 1 | 37886.03 | APASERV S.A - GEST 1013
105 | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT | pozitie noua | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT NP 3153.182 LT3, P = 13,5 KW, SERIA 31531822060356 SP. CARPAȚI II | 1 | 39767.42 | APASERV S.A - GEST 1013
106 | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT | pozitie noua | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT NP 3153.182 LT3, P = 13,5 KW, SERIA 31531822060355 SP. CARPAȚI II | 1 | 39767.42 | APASERV S.A - GEST 1013
107 | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT | pozitie noua | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT NP 3153.182 LT3, P = 13,5 KW, SERIA 31531822060355 SP. MICRO 17 | 1 | 39767.42 | APASERV S.A - GEST 1013
108 | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT | pozitie noua | Pompă submersibilă apă uzată FLYGT NP 3153.182 LT3, P = 13,5 KW, SERIA 31531822060353 SP. MICRO 17 | 1 | 39767.42 | APASERV S.A - GEST 1013
109 | Montat tablou de comandă SP Vulturului | pozitie noua | Montat tablou de comandă SP Vulturului | 1 | 57120 | APASERV S.A - GEST 1013
110 | Dulap comandă automatizare | pozitie noua | Reparații clădire SP Vulturului | 1 | 68127.5 | APASERV S.A - GEST 1013
111 | Dulap comandă automatizare | pozitie noua | Dulap comandă automatizare 4 x 7,5 KW SP Unirii | 1 | 38080 | APASERV S.A - GEST 1013
112 | Pompă SULZER XFP 200 G | pozitie noua | Pompă SULZER XFP 200 G CB1,4 PE 140/4 P= 15,2 KW, Q= 527 mc/h, H= 22 m ptr. SP Dorobanților SERIA: 300661113 | 1 | 26141.92 | APASERV S.A - GEST 1013
113 | Pompă SULZER XFP 200 G | pozitie noua | Pompă SULZER XFP 200 G CB1,4 PE 140/4 P= 15,2 KW, Q= 527 mc/h, H= 22 m ptr. SP Dorobanților SERIA: 300661114 | 1 | 26141.92 | APASERV S.A - GEST 1013
114 | Pompă SULZER XFT 150 G | pozitie noua | Pompă SULZER XFPV150 G CB 1,5 PE110/4-G50 HZ P= 12 KW, Q= 350 mc/h, H = 23,5 mcA ptr. SP Coroianu SERIA 300648849 | 1 | 23860.69 | APASERV S.A - GEST 1013
115 | Pompă SULZER XFT 150 G | pozitie noua | Pompă SULZER XFT 150 G-CB 1.1 PE220/4 P= 23,7 KW, Q= 336 mc/h, H= 37,5 m ptr. SP Căpriorarei SERIA 300648850 | 1 | 29101.45 | APASERV S.A - GEST 1013
116 | Pompă WILO FA | pozitie noua | Pompă WILO FA 08.43E/T13-2/12 H P=4 KW, Q=80 mc/h, H=10 mcA ptr. SP Axente Sever SERIA 650506707 | 1 | 19040 | APASERV S.A - GEST 1013
117 | Pompă WILO FA | pozitie noua | Pompă WILO FA 08.43E/T13-2/12 H P=4 KW, Q=80 mc/h, H=10 mcA ptr. SP Balta Blondă SERIA 650506708 | 1 | 19040 | APASERV S.A - GEST 1013
118 | Pompă WILO FA | pozitie noua | Pompă WILO FA 08.43E/T13-2/12 H P=4 KW, Q=80 mc/h, H=10 mcA ptr. SP Axente Sever SERIA 650506709 | 1 | 19040 | APASERV S.A - GEST 1013
119 | Pompă WILO MTC 32F39 | pozitie noua | Pompă WILO MTC 32F39,.16 P= 3,4 KW, Q=12 mc/h, H=30 mcA ptr. SP SATU MARE SERIA 0001 | 1 | 15440.25 | APASERV S.A - GEST 1013
120 | Pompă submersibile ape uzate | pozitie noua | Pompă submersibile ape uzate P= 3,4 KW, Q=150 mc/h, H=12,6 mcA ptr. SP Coroianu SERIA 300651489 | 1 | 12505.71 | APASERV S.A - GEST 1013
121 | Pompă submersibile ape uzate | pozitie noua | Pompă submersibile ape uzate P= 3,4 KW, Q=150 mc/h, H=12,6 mcA ptr. SP Coroianu SERIA 300651490 | 1 | 12505.71 | APASERV S.A - GEST 1013
| TOTAL - IID NEPREDAT: 2019, 2020, 2021 |  |  |  | 706406.75 | APASERV S.A - GEST 1013
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 7961138.67
| Sef serviciu |  | Intocmit
| Faur Mihaela |  | Loga Monica
| Președinte de ședință, |  | Secretar general,