Anexa nr. 1 la HCL nr. 247/04.08.2022

Bloc de locuințe din **Aleea Milcov, Nr. 1, Bl. T2,**

**Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.**

***Indicatori valorici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 2.368.369,45 | lei |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 2.227.022,44 | lei |

***Eșalonarea investiției - total INV in Mii lei:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 1 | 2.368.369,45 | lei |
|  | Anul 2 | - | lei |

***Indicatori fizici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 13,5 | luni |
|  | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
|  | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 7,9 | ani |
|  | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic | 70,800 | kWh/m2 (a.u.) si an |
|  | economia anuală de energie : | 796.040 | kWh/an |
| în tone echivalent petrol | 68,45 | tep |
|  | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 163.485,19 | kg CO2/an |
|  | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 66 | Apartamente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor |  | Manager de proiect  Ujfalvi Carla |

Președinte de ședință Secretar general