***Anexa nr.1.1 la H.C.L Satu Mare nr.435/24.11.2022***

*ANEXA Nr. 2.2 a la normele metodologice*

# Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:

# *,, Modernizare retea de apa de inalta presiune in Cart. Micro 16, mun. Satu Mare"*

|  |
| --- |
| Denumirea obiectivului de investiții: :***Modernizare retea de apa de inalta presiune in Cart. Micro 16,***  ***mun. Satu Mare*** |
| Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT) | **S.F.** |
| Beneficiar (UAT) | **U.A.T. SATU MARE** |
| Amplasament | **Cart. Micro 16, mun. Satu Mare****Zona strazilor Sanatatii, Pompierului, Astronautilor, Careiului, Lalelei, Zenit, Crizantemei.** |
| Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) | **1.316.090** LEI |
| din care C+M (lei, inclusiv TVA) | **802.655,00** LEI |
| Curs BNR lei/euro din data 01.10.2021 | 4,95 LEI/EURO |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) | **1.167.935**  LEI |
| Valoare finanțată de UAT Satu Mare (lei, inclusiv TVA) | **148.155** LEI |

# Alimentări cu apă și stații de tratare a apei

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” | U.M. | Cantitate  | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Sursa de apă | buc. | existenta. | . |
| Instalațiile de pompare | buc. | existenta | . |
| Stația de clorinare a apei | buc. | existenta. | . |
| Stația de tratare a apei | buc. | existenta. | . |
| Conductele de aducțiune | m | existenta | . |
| Rezervor de înmagazinare a apei potabile | buc. | existent | . |
| Stațiile de pompare și repompare a apei potabile | buc. | 1 | **160.650** lei. |
| Rețelele de distribuție | m | **1.880** **m.** | **600.000** lei. |
| Branșamente individuale | buc. |  |  |
| Alte capacități ...........-Modernizarea bransamentelor blocurilor de locuinte |  buc. | **23** | **173.500 lei** |
| Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale) | loc. | **2.200** | . |
| Total locuitori | loc. | **2.200** | . |
| Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. .......... (euro, fără TVA)  | **1250** E/LOC. | . |
|  |  |  |
| Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți (euro, fără TVA) | **265.876,76** Euro | **120,85** |

*Primar*

 Kereskényi Gábor

Președinte de ședință Secretar general