MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 107/30.03.2023

Indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții

“Schimbarea iluminatului public pe strada Ács Alajos“,

din municipiul Satu Mare

Denumirea obiectivului de investiție: “Schimbarea iluminatului public pe strada Ács Alajos“, din municipiul Satu Mare.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: strada Ács Alajos, Municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico - Economici  propuși în proiect:

Scenariul 1

Montarea unui total de 9 corpuri de iluminat, având următoarele caracteristici:

-	Puterea instalată: Pi=306,9 W;

-	Puterea abs: Pa=306,9 W;

-	Putere inst/abs/corp ilum. = 34,1 W;

-	Factor de putere: cos φ=0,92;

-	Tensiunea de utilizare: 230 V.

Valoarea  totală a investiției:		286.913,21 lei (fără TVA) din care:

construcții - montaj: 			217.675,15 lei (fără TVA)

• Finanțarea obiectivului: Buget local.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință                                                 Secretar general

Avizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, 	Secretar general,