**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

 **Anexa nr. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 174/25.05.2023**

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție**

**Reabilitare rețele de apă și canalizare, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare**

**Elaborator:** S.C. APASERV Satu Mare S.A.,

**Proiect nr**.: 20/2022,

A**mplasamentul obiectivului:** municipiul Satu Mare, P-ța Romană,

**Indicatori Tehnico – Economici propuși în proiect:**

1. **VALOAREA TOTALĂ** **a investiției**: 1.900.597,85 lei cu TVA

 din care C + M : 1.689.490,20 lei cu TVA

2. **EŞALONAREA INVESTIŢIEI INV/C+M**

 Total : 1.900.597,85 / 1.689.490,20 lei cu TVA

Din care :

 Anul I : 1.900.597,85 / 1.689.490,20 lei cu TVA

 Utilaje cu montaj : -

 Lucrarea se încadrează în grupa III-a.

3. **DURATA DE REALIZARE** (luni) 10 luni,

4. **CAPACITĂŢI** (unități fizice și valorice)

- Conductă HDPE 100 De 110 mm Pn10 bar. ml. 1004,00

- Cămin din beton Bc 7.5 buc. 1,00

- Tencuială interioară la cămine din mortar M 100 – T

- Capac cu ramă fontă pentru cămine, carosabil buc 1,00

- Hidranți de incendiu supraterani din fontă DN 80 buc. 2 ,00

- Branșament de apă buc. 81,00

- Conductă PVC SN8 DN250mm ml. 521,00

- Conductă PVC SN8 DN400mm ml. 714,00

- Racord de canalizare buc. 76,00

- Cămin de vizitare cu capac carosabil buc. 24,00

- Gură de scurgere buc 46,00

- Fitinguri din HDPE 100, De 110 mm Pn10

5. **FINANŢAREA OBIECTIVULUI**: din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, IID.

Valorile includ TVA și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

**PRIMAR**

 **Kereskényi Gábor**

 **Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

 **ing. Szűcs Zsigmond**

 **Vizat spre neschimbare**

 **Președinte de ședință Secretar general**

Szucs Zsigmond/2 ex.