MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 274/14.09.2023

Indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții

Studiu de coexistență – eliberare amplasament pentru investiția

”Modernizare străzi: Alba Iulia, Krudy Gyula, Eugen Ionescu, Toamnei”

Denumirea obiectivului de investiție: Studiu de coexistență – eliberare amplasament pentru investiția ”Modernizare străzi: Alba Iulia, Krudy Gyula, Eugen Ionescu, Toamnei”

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: străzile: Alba Iulia, Krudy Gyula, Eugen Ionescu, Toamnei.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PROPUŞI  ÎN  PROIECT

•	Valoarea totală a investiției: 734.794,48 lei, fără TVA

din care

-	construcții-montaj: 446.231,34 lei, fără TVA

•	Eşalonarea investiţiei:   Anul  I   	INV             734.794,48 lei

C+M            446.231,34 lei

Capacități

Analiza coexistenței  LES 6KV PTAB 1009 Drum Dara - PTA 1234  ANSAMBLUL DE LOCUINTE DARA

- cablu A2XS2Y 3x1x150/25 în lungime de L=315m

- PTAB-250kvA  6/0.4kv amplificabil la 400kvA

Analiza coexistentei PTA 1234 Ansamblu de locuințe Drum Dara și viitoarea stradă

- loc celula linie rezerva  - 1buc

- celula linie intrare echipată cu separator in SF 6

- celula trafo cu separator în SF 6 și cadru de siguranță

- trafo 20/6/0,4 – 250 kva

- TDRI 0,4kv cu întrerupator automat In=400A

- 10 plecari cu separatoare verticale , MPR 200A

Analiza coexistență LEA 0,4kv str. Krudy Gyula și viitoarea stradă proiectată Krudy Gyula

- stâlp de tip SC 10005

- rețea 0.4kv subteran cu cablu ACYABY 3x150+70 L=aprox.190.0m cu 2 firide E2-4

- cablu ACYABY 4x16

- cablu CYABY 3x6

- cablu CYABY 5x6

- cablu ACYABY 4x16 cu L=160m

- 5 stîlpi metalici

- cutia de secționare

- cablu ACYABY 3x150+70

Analiza coxistenței  LEA 0,4kv  -  Str. Alba Iulia intersecție cu Eugen Ionescu

- LES 0,4 kV

- cablu ACYAbY 3x95+70mmp în lungime de L= 60m

- LES +cutie secționare  str.Alba Iulia

- LES ACYABY  3x35+16 iluminat public

- LES ACYABY 3x150+70 str. Eugen Ionescu

Analiza coxistentei LEA 0,4kv  -  Str. Toamnei cu strada proiectată str.Toamnei

- stâlpi de tip SC 10002

- stâlpi de tip SC 10005

- conductoare tip TYIR 50+3x70+16 mmp în lungime de L=230m

• Finanțarea obiectivului: Buget local.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                Secretar general

Întocmit

Munich Sorin