MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA NR. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 158/23.05.2024

Indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții

“Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu“,

din municipiul Satu Mare

Denumirea obiectivului de investiție: “Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu“, din municipiul Satu Mare.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: strada Tiberiu Brediceanu, cu extensie pe str. Păltiniș, municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico - Economici  propuși în proiect:

Scenariul 1

Montarea unui total de 15 de corpuri de iluminat, având următoarele caracteristici:

-	Puterea instalată: Pi=540 W;

-	Puterea abs: Pa=540 kW;

-	Putere inst/abs/corp ilum. = 90 W;

-	Factor de putere: cos φ=0,92;

-	Tensiunea de utilizare: 230 V.

Valoarea  totală a investiției:		493.483,76 lei (fără TVA) din care:

construcții - montaj: 			374.432,89 lei (fără TVA)

Perioada de execuție a lucrărilor va fi de 11 luni calendaristice.

• Finanțarea obiectivului: Buget local.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință,				Secretar general,