MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 167/30.05.2024

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate

pe b-dul Transilvania“

Denumirea obiectivului de investiție: “Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania“

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: b-dul Transilvania, Municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico - Economici  propuși în proiect:

Scenariul 2

Valoarea totală a investiției: 1.261.432,84 lei, fără TVA

din care

-	cheltuieli aferente marjei de buget 25%: 239.532,81 lei, fără TVA

-	construcții-montaj: 628.131,25 lei, fără TVA

CAPACITĂȚI

Caracteristicile tehnice și parametri specifici obiectivului de investiție:

- Sa = 500 kVA

- Pa = 450 kW

- factor de putere: Cos Ǿ: 0,92

- tensiunea de utilizare la noul consummator : 230 V

• Finanțarea obiectivului: Buget local.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, 	Secretar general,