MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 201/27.06.2024

Indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții

“Extinderea iluminatului public pe strada Ulmului“,

din municipiul Satu Mare

Denumirea obiectivului de investiție: “Extinderea iluminatului public pe strada Ulmului“, din municipiul Satu Mare.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: str. Ulmului și str. Căprioarei, municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico - Economici  propuși în proiect:

Scenariul 1

Montarea unui total de 12 de corpuri de iluminat, după cum urmează:

- 8 corpuri de iluminat pe str. Ulmului, având următoarele caracteristici:

Puterea instalată: Pi=468 W

Puterea abs: Pa=468 kW

Putere inst/abs/corp ilum. = 58,5 W;

factor de putere: cos cp=0,92;

tensiunea de utilizare: 230 V.

- 4 corpuri de iluminat pe str. Căprioarei, având următoarele caracteristici:

Puterea instalată: Pi=234 W

Puterea abs: Pa=234 kW

Putere inst/abs/corp ilum. = 58,5 W;

factor de putere: cos q>=0,92;

tensiunea de utilizare: 230 V.

Valoarea  totală a investiției:		359.254,71 lei (fără TVA) din care:

construcții - montaj: 			272.586,01 lei (fără TVA)

Perioada de execuție a lucrărilor va fi de 11 luni calendaristice.

• Finanțarea obiectivului: Buget local.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                Secretar general

Întocmit

Adrian Gabriel Neacșu