Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 153/26.06.2025

Gradul de îndeplinire a indicatorilor  privind TRANSFORMAREA LICEULUI TEORETIC GERMAN “JOHANN ETTINGER“ ÎN CLĂDIRE NZEB

Corp C1 – ȘCOALĂ

| Reducerea cantității de emisii de CO2 [tone CO2/an] | 104,62 |
| --- | --- |
| Reducerea consumului [tep/an] | 57,83 |
| Reducerea costurilor cu energie [%] | 69,76 |

| Energie primară | Clădire actuală | Clădire renovata | Reducere obținută |
| --- | --- | --- | --- |
| Scăderea consumului total de energie primară kWh/an | 823.120 | 150.715 | 82% |
| Reducerea consumului specific la încălzire kWh/mp an | 162,85 | 27,81 | 83% |
| Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone de CO2 / an) | 115,40 | 10,78 | 91% |
| Surse regenerabile 60 kW instalați |  |  |  |
| Scăderea consumului specific de energie primară de energie primară kWh/an*mp | 162,85 | 27,81 | 83% |

Corp C3 – CĂMIN

| Reducerea cantitatii de emisii de CO2 [tone CO2/an] | 102,93 |
| --- | --- |
| Reducerea consumului [tep/an] | 40,2 |
| Reducerea costurilor cu energie [%] | 74,09 |

| Energie primară | Clădire actuală | Clădire renovată | Reducere obținută |
| --- | --- | --- | --- |
| Scăderea consumului total de energie primară kWh/an | 558.717 | 90.819 | 84% |
| Reducerea cosnumului specific la încălzire kWh/mp an | 246,32 | 33,93 | 86% |
| Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone de CO2 / an) | 115,56 | 12,63 | 89% |
| Surse regenerabile (exclusiv SEN) |  | 172.952 |  |
| Scăderea consumului specific de energie primară de energie primară kWh/an*mp | 246,32 | 33,93 | 86% |

Corp C6 – CANTINĂ

| Reducerea cantitatii de emisii de CO2 [tone CO2/an] | 25,80 |
| --- | --- |
| Reducerea consumului [tep/an] | 12,3 |
| Reducerea costurilor cu energie [%] | 76,79 |

| Energie primară | Clădire actuală | Clădire renovată | Reducere obținută |
| --- | --- | --- | --- |
| Scăderea consumului total de energie primară kWh/an | 169.885 | 27.048 | 84% |
| Reducerea consumului specific la încălzire kWh/mp an | 159,33 | 21,26 | 87% |
| Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone de CO2 / an) | 26,50 | 0,70 | 97% |
| Surse regenerabile (exclusiv SEN) |  | 35.150 |  |
| Scăderea consumului specific de energie primară de energie primară kWh/an*mp | 298 | 47 | 84% |

PRIMAR                                                                            Şef serviciu

Kereskényi Gábor                                                               Sveda Andrea

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                    Secretar general

Întocmit

Ujfalvi Carla,2ex