## ANEXA NR. 1
Directia Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu, inchirieri, Concesionari
Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 201/30.07.2025
NR CRT. | DENUMIRE ACTIV | NR. INVENTAR | DESCRIERE ACTIV | Valoare | GESTIUNE
RETEA APA - GEST 1000
1 | Str. 24 Ianuarie, Retea de apa DN 110, 230 m, Bransamente 14 buc, Hidrant 1 buc | 104630 | Retea de apa DN 110,230 M, Bransamente 14 buc., Hidrant suprateran de incendiu 1 buc. | 84399.01 | APASERV S.A - GEST 1000
2 | Str. Strandului-24 Ianuarie, Conducta de aductiune, fonta ductila DN 700, 246 ml | 104619 | str. Strandului -24 Ianuarie, Conducta de aductiune, fonta ductila DN 700, 246 ml | 1633173.36 | APASERV S.A - GEST 1000
3 | Str. Haiducilor, Conducta apa HDPE 100, PN 10, De 110 – 355 ml, camine de vane 1 buc, bransament 17 buc | 104620 | Str. Haiducilor, Conducta apa HDPE 100, PN 10, De 110 – 355 ml, camine de vane 1 buc, bransament 17 buc | 52392.2 | APASERV S.A - GEST 1000
4 | Str. Iris, Conducta apa HDPE 100, PN 10, De 110 – 155 ml, camine de vane 1 buc, bransament 2 buc, hidrant 1 buc | 104622 | str. Iris, Conducta apa HDPE 100, PN 10, De 110 – 155 ml, camine de vane 1 buc, bransament 2 buc, hidrant 1 buc | 22453.81 | APASERV S.A - GEST 1000
5 | Str. Curcubeului, Bercu Rosu, Conducta de apa HDPE 100, Pn 10, De 110, L=608 m, camine de vane din beton 3 buc, hidrant suprateran DN80 1 buc | 104624 | Str. Curcubeului, Bercu Rosu, Conducta de apa HDPE 100, Pn 10, De 110, L=608 m, camine de vane din beton 3 buc, hidrant suprateran DN80 1 buc | 94347.29 | APASERV S.A - GEST 1000
6 | Str. Frasinului, Bercu Rosu, Conducta de apa HDPE 100, Pn 10, De 110, L=608 m, camine de vane din beton 3 buc, hidrant suprateran DN80 1 buc | 104625 | str. Frasinului, Bercu Rosu, Conducta de apa HDPE 100, Pn 10, De 110, L=608 m, camine de vane din beton 3 buc, hidrant suprateran DN80 1 buc | 57920.29 | APASERV S.A - GEST 1000
7 | Retea de apa Ratu Mare, HDPE 100, De110, Pn10, L=1.380 m, Camine de vane 3 buc., Bransamente 35 buc, Hidranti supraterani Dn80 | 104628 | Retea de apa Râtu Mare, HDPE 100, De110, Pn10, L=1.380 m, Camine de vane 3 buc., Bransamente 35 buc, Hidranti supraterani Dn80 | 190821.76 | APASERV S.A - GEST 1000
TOTAL RETEA APA - GEST 1000 |  |  |  | 2135507.72
RETEA CANAL - GEST 1001
8 | Strada Rosetti, Colector canal L=571,2 m, Camin de vizitare cu capac fonta 12 buc, guri de scurgere 28 buc, racorduri canal 40 buc | 104632 | Strada Rosetti, Colector canal L=571,2 m, Camin de vizitare cu capac fonta 12 buc, guri de scurgere 28 buc, racorduri canal 40 buc | 2946420.17 | APASERV S.A - GEST 1001
9 | Str. Haiducilor, Conducta canal sub presiune HDPE 100, PN 10, De 110, 350 ml, camine curatare 3 buc, camine de linistire 1 buc, racord canal 18 buc | 104621 | Str. Haiducilor, Conducta canal sub presiune HDPE 100, PN 10, De 110, 350 ml, camine curatare 3 buc, camine de linistire 1 buc, racord canal 18 buc | 44855.8 | APASERV S.A - GEST 1001
10 | Str. Iris, Conducta canal sub presiune HDPE 100, PN 10, De 110, 150 ml, camine curatare 2 buc | 104623 | Str. Iris, Conducta canal sub presiune HDPE 100, PN 10, De 110, 150 ml, camine curatare 2 buc | 19223.92 | APASERV S.A - GEST 1001
11 | Retele canalizare sub presiune Ratu Mare, HDPE 100, De110, Pn10, L=1.390 m, Camine de curatare 8 buc., Racorduri canal 35 buc | 104629 | Retele canalizare sub presiune Râtu Mare, HDPE 100, De110, Pn10, L=1.390 m, Camine de curatare 8 buc., Racorduri canal 35 buc | 182356.62 | APASERV S.A - GEST 1001
12 | str. Kaffka Margit Retea canalizare DN 315, L=258 m, Camine vizitare 5 buc, Camine de racord 16 buc | 104633 | str. Kaffka Margit Retea canalizare DN 315, L=258 m, Camine vizitare 5 buc, Camine de racord 16 buc | 110936.3 | APASERV S.A - GEST 1001
13 | str. Kaffka Margit Retea canalizare DN 315, L=175 m, Camine de vizitare 5 buc, Camine de racord 17 buc, | 104634 | str. Kaffka Margit Retea canalizare DN 315, L=175 m, Camine de vizitare 5 buc, Camine de racord 17 buc, | 82618.59 | APASERV S.A - GEST 1001
14 | str. Fundatura Ion Popdan Stânga, Retea canalizare DN 315, L=83 m, Camine de vizitare 2 buc, Camine racord 4 buc | 104635 | str. Fundatura Ion Popdan Stânga, Retea canalizare DN 315, L=83 m, Camine de vizitare 2 buc, Camine racord 4 buc | 30857.1 | APASERV S.A - GEST 1001
15 | str. Fundatura Ion Popdan Dreapta, Retea canalizare DN 315, L=165,5 m, Camine de vizitare 4 buc, Camine racord 3 buc | 104636 | str. Fundatura Ion Popdan Dreapta, Retea canalizare DN 315, L=165,5 m, Camine de vizitare 4 buc, Camine racord 3 buc | 60292.48 | APASERV S.A - GEST 1001
16 | str. Karoly Gaspar S1, Retea canalizare DN 630, L=177 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 10 buc | 104637 | str. Karoly Gaspar S1, Retea canalizare DN 630, L=177 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 10 buc | 181112.36 | APASERV S.A - GEST 1001
17 | str. Karoly Gaspar S2, Retea canalizare DN 630, L=288 m, Camine de vizitare 5 buc, Camine racord 1 buc | 104638 | str. Karoly Gaspar S2, Retea canalizare DN 630, L=288 m, Camine de vizitare 5 buc, Camine racord 1 buc | 226369.83 | APASERV S.A - GEST 1001
18 | str. Karoly Gaspar S3, Retea canalizare DN 315, L=170,1 m, Camine de vizitare 4 buc, Camine racord 6 buc | 104639 | str. Karoly Gaspar S3, Retea canalizare DN 315, L=170,1 m, Camine de vizitare 4 buc, Camine racord 6 buc | 79506.43 | APASERV S.A - GEST 1001
19 | str. Eugen Ionesco S1, Retea canalizare DN 315, L=166 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 8 buc | 104640 | str. Eugen Ionesco S1, Retea canalizare DN 315, L=166 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 8 buc | 121521.77 | APASERV S.A - GEST 1001
20 | str. Eugen Ionesco S2, Retea canalizare DN 315, L=208 m, Camine de vizitare 4 buc, Camine racord 16 buc | 104641 | str. Eugen Ionesco S2, Retea canalizare DN 315, L=208 m, Camine de vizitare 4 buc, Camine racord 16 buc | 96711.73 | APASERV S.A - GEST 1001
21 | str. Eugen Ionesco S3, Retea canalizare DN 315, L=134 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 3 buc | 104642 | str. Eugen Ionesco S3, Retea canalizare DN 315, L=134 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 3 buc | 91018.48 | APASERV S.A - GEST 1001
22 | str. Alba Iulia, Retea canalizare DN 315, L=231,50 m, DN 500, L=153 m, DN 630, L=57 m, Camine de vizitare 10 buc, Camine racord 19 buc | 104643 | str. Alba Iulia, Retea canalizare DN 315, L=231,50 m, DN 500, L=153 m, DN 630, L=57 m, Camine de vizitare 10 buc, Camine racord 19 buc | 309090.65 | APASERV S.A - GEST 1001
23 | str. Krudy Gyula S1, Retea canalizare DN 315, L=160 m, Camine de vizitare 4 buc, Camine racord 10 buc | 104644 | str. Krudy Gyula S1, Retea canalizare DN 315, L=160 m, Camine de vizitare 4 buc, Camine racord 10 buc | 63806.61 | APASERV S.A - GEST 1001
24 | str. Krudy Gyula S2, Retea canalizare DN 315, L=180 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 12 buc | 104645 | str. Krudy Gyula S2, Retea canalizare DN 315, L=180 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 12 buc | 69113.21 | APASERV S.A - GEST 1001
25 | str. Dara S1, Retea canalizare DN 500, L= 180 m, DN 630, L=240 m, Camine de vizitare 13 buc, Camine racord 14 buc | 104646 | str. Dara S1, Retea canalizare DN 500, L= 180 m, DN 630, L=240 m, Camine de vizitare 13 buc, Camine racord 14 buc | 1091276.37 | APASERV S.A - GEST 1001
26 | str. Dara S3, Retea canalizare DN 315, L= 249 m, DN 400, L=222 m, Camine de vizitare 9 buc, Camine racord 17 buc | 104647 | str. Dara S3, Retea canalizare DN 315, L= 249 m, DN 400, L=222 m, Camine de vizitare 9 buc, Camine racord 17 buc | 472072.32 | APASERV S.A - GEST 1001
27 | str. Fundatura Dara S3, Retea canalizare DN 315, L=35 m, Camine de vizitare 1 buc, Camine racord 2 buc | 104648 | str. Fundatura Dara S3, Retea canalizare DN 315, L=35 m, Camine de vizitare 1 buc, Camine racord 2 buc | 35570.2 | APASERV S.A - GEST 1001
28 | str. Scheffler Janos, Retea canalizare DN 315, L=210 m, Camine de vizitare 5 buc, Camine racord 6 buc | 104649 | str. Scheffler Janos, Retea canalizare DN 315, L=210 m, Camine de vizitare 5 buc, Camine racord 6 buc | 179453.63 | APASERV S.A - GEST 1001
29 | str. Mahatma Gandhi, Retea canalizare DN 315, L 180 m, DN 400, L=192 m, DN 500, L=36 m, Camine de vizitare 7 buc, Camine racord 37 buc | 104650 | str. Mahatma Gandhi, Retea canalizare DN 315, L 180 m, DN 400, L=192 m, DN 500, L=36 m, Camine de vizitare 7 buc, Camine racord 37 buc | 604470.87 | APASERV S.A - GEST 1001
30 | str. Fundatura Alba Iulia Dreapta, Retea canalizare DN 315, L=54 m, Camine de vizitare 1 buc, Camine racord 2 buc | 104651 | str. Fundatura Alba Iulia Dreapta, Retea canalizare DN 315, L=54 m, Camine de vizitare 1 buc, Camine racord 2 buc | 34923.11 | APASERV S.A - GEST 1001
31 | str. Fundatura Alba Iulia Stanga, Retea canalizare DN 315, L=97 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 2 buc | 104652 | str. Fundatura Alba Iulia Stanga, Retea canalizare DN 315, L=97 m, Camine de vizitare 3 buc, Camine racord 2 buc | 47072.45 | APASERV S.A - GEST 1001
TOTAL RETEA CANAL - GEST 1001 |  |  |  | 7180651
STATIA DE EPURARE SATU MARE - GEST 1002
32 | Statie de Epurare, Electropalan cu lant, 2 tone | 204726 | Imprejmuire teren panouri fotovoltaice in lungime de 130 ml la Statia de pompare SP Sud | 8324.05 | APASERV S.A - GEST 1002
33 | Statia de Epurare, Imprejmuire teren panouri fotovoltaice la SP SUD | 204721 | Imprejmuire teren panouri fotovoltaice in lungime de 130 ml la Statia de pompare SP Sud | 23740.5 | APASERV S.A - GEST 1002
34 | Statia de Epurare, Pompa submersibila apa uzata KWM 1200.300 kW | 204722 | Inlocuire pompa submersibila apa uzata | 1368678.5 | APASERV S.A - GEST 1002
35 | Statia de Epurare, Tocator cu design compact Vogelsang, seria nr. 00000035991 | 204720 | Tocator cu design compact pentru substante brute si solide | 49098.33 | APASERV S.A - GEST 1002
36 | Statia de Epurare, Electropompa Sulzer seria nr 300827254, P=90 kW, Q=750 mc/h | 204727 | Statie de Epurare, Electropompa Sulzer seria 300827254, P=90kW, Q=750 mc/h | 111303.08 | APASERV S.A - GEST 1002
37 | Statia de Epurare, Electropompa Sulzer, seria nr 300822957, P=45 kW, Q=1754 mc/h | 204728 | Statia de Epurare, Electropompa Sulzer, seria nr 300822957, P=45 kW, Q=1754 mc/h | 111303.08 | APASERV S.A - GEST 1002
38 | Statia de Epurare, Electropompa Sulzer, seria nr 301009764 | 204724 | Statia de Epurare, Electropompa Sulzer, seria nr 301009764 | 19085.22 | APASERV S.A - GEST 1002
39 | Statia de Epurare, Electropompa Sulzer, seria nr 301009765 | 204725 | Statia de Epurare, Electropompa Sulzer, seria nr 301009765 | 19085.22 | APASERV S.A - GEST 1002
40 | Statia de Epurare, Mixer submersibil Sulzer XRW 4031 BPM 50/10 – 2 buc | 204729 | Statia de Epurare, Mixer submersibil Sulzer XRW 4031 BPM 50/10 – 2 buc | 133156.24 | APASERV S.A - GEST 1002
TOTAL STATIA DE EPURARE SATU MARE - GEST 1002 |  |  |  | 1843774.22
UZINA DE APA MARTINESTI - GEST 1003
41 | Centrala termica 3, Ariston, 35 kW, seria 33012023222420001186 | 204723 | Centrala gaz Ariston, Genius one 35 kW+kit | 5875.2 | APASERV S.A - GEST 1003
TOTAL UZINA DE APA MARTINESTI - GEST 1003 |  |  |  | 5875.2
FRONT DE CAPTARE - GEST 1005
42 | Constructie put nr. 4 - Martinesti strada Florilor | 104618 | Cabina put la put nr. 4 Front de captare, instalatii hidraulice si electrice | 34510 | APASERV S.A - GEST 1005
43 | Cladire Dispecerat, Front Captare, 1 buc | 100580 | Lucrari de modernizare si amenajari la Dispecerat front captare - Padurea Noroieni, CF 159951, Trotuar pavaj - 160 mp, Parcare pietruita - 299 mp, Acces auto pietruit - 109 mp, Zona verde amenajata - 1978 mp, Teresa acoperita - 30 mp, Loc de gatit din caramida - 1 buc | 248084.54 | APASERV S.A - GEST 1005
44 | Conducta de aductiune intre P3 - P6, DN 200 mm, 740 m, racord puturi 3 buc | 104631 | Conducta de aductiune intre P3-P6, DN 200 mm, 740m, racord puturi 3 buc. | 249274.45 | APASERV S.A - GEST 1005
45 | Instalatie de compensare a energiei reactive capacitive a cablurilor de medie tensiune | 104626 | Instalatie de compensare a energiei reactive capacitive a cablurilor de medie tensiune | 642989.73 | APASERV S.A - GEST 1005
TOTAL FRONT DE CAPTARE - GEST 1005 |  |  |  | 1174858.72
STATII DE POMPARE - GEST 1013
46 | SP Vulturului, Transformator 400 kVA, 20/0,4 kV | 204719 | Transformator 400 kVA, 20/0,4 kV, pentru trecerea la 20 kV PTZ 1083 Vulturului | 58548 | APASERV S.A - GEST 1013
47 | B-dul Henri Coanda, Statie de pompare cu conducta de refulare (pasaj CFR) | 104627 | B-dul Henri Coanda, Statie de pompare cu conducta de refulare (pasaj CFR) | 279039.34 | APASERV S.A - GEST 1013
48 | SP Vulturului, Pompa apa uzata FLYGT, P= 13,5 kW, seria nr. 60201812260083 | 204730 | SP Vulturului, Pompa apa uzata FLYGT, P= 13,5 kW, seria nr. 60201812260083 | 36611.54 | APASERV S.A - GEST 1013
49 | SP Vulturului, Pompa apa uzata FLYGT, P= 13,5 kW, seria nr. 60201812260216 | 204731 | SP Vulturului, Pompa apa uzata FLYGT, P= 13,5 kW, seria nr. 60201812260216 | 36611.54 | APASERV S.A - GEST 1013
50 | SP Strandului, Pompa apa uzata FLYGT, P= 3,1 kW, seria nr. 31021602250099 | 204733 | SP Strandului, Pompa apa uzata FLYGT, P= 3,1 kW, seria nr. 31021602250099 | 16061.43 | APASERV S.A - GEST 1013
51 | SP Fabricii, Pompa apa uzata FLYGT, P= 3,1 kW, seria nr. 31021602250100 | 204734 | Denumire: SP Fabricii, Pompa apa uzata FLYGT, P= 3,1 kW, seria nr. 31021602250100 | 16061.43 | APASERV S.A - GEST 1013
52 | SP Unirii, Pompa apa uzata FLYGT, P= 3,1 kW, seria nr. 31021602260197 | 204736 | : SP Unirii, Pompa apa uzata FLYGT, P= 3,1 kW, seria nr. 31021602260197 | 16061.43 | APASERV S.A - GEST 1013
53 | SP Coroianu, Pompa apa uzata FLYGT, P= 3,1 kW, seria nr. 31021602250097 | 204737 | SP Coroianu, Pompa apa uzata FLYGT, P= 3,1 kW, seria nr. 31021602250097 | 16061.43 | APASERV S.A - GEST 1013
TOTAL STATII DE POMPARE - GEST 1013 |  |  |  | 475056.14
ADMINISTRATIV - GEST 1020
54 | Strategie de imbunatatire a performantelor energetice | cont 208 | Strategie de imbunatatire a performantelor energetice | 179809 | APASERV S.A - GEST 1020
| TOTAL ADMINISTRATIV - GEST 1020 |  |  | 179809
TOTAL IID |  |  |  | 12995532
Intocmit | Sef serviciu |  |  | Director executiv
Loga Monica | Faur Mihaela |  |  | Ghiarfas Adelin-Cristian
Vizat spre neschimbare
Președinte de ședință Secretar general