**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr. 291/19.12.2019**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie : **„Extindere a retelei electrice de distributie in loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni”**

Denumirea obiectivului de investiţie:„ **Extindere a retelei electrice de distributie in loc. Satu Mare zona str. Gorunului si Padurea Noroieni**”

Amplasamentul obiectivului: Strada Gorunului și Padurea Mare .

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este Serviciul de Proiectare Satu Mare al Societății de Distribuție a Energiei Electrice ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. la comanda Beneficiarului investiției Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.,

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**

Valoarea totală a investiției: 2,387.208,82 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 1.631.656,95 lei (fără TVA)

**CAPACITĂȚI TEHNICE:**

* Montarea unui post de transformare nou pe str. Gorunului
* Montarea unui post de transformare nou în zona Pădurii Noroieni
* Montarea unui amplificator PTA 4786 Sirul Mare 2 de la 63kVA la 100 kVA
* Realizare de ieșiri din PTA cu LES 0,4kV cu ACYAbY 3\*150+70mmp în lungime totală de 2558 metri
* Realizare de ieșiri din PTA cu LES 0,4kV cu ACYAbY 3\*240+120mmp în lungime totală de 2958 metri
* Realizare de prize de legare la pământ R< 4 ohm

Valoarea totală a investiției: 2,387.208,82 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 1.631.656,95 lei (fără TVA)

**Cotele de cofinațare stabilite cf. Ord. 36/2019, art. 11 (2):**

* Operator rețea: 50%
* Autoritate Locală: 50%

**Valoarea cotei de 50% (fără TVA) : 1.193.604,41 lei**

**Finanţarea obiectivului:** Realizarea acestei investiții este suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare în speță cofinanțarea de 50% și 50% de către operatorul de rețea S.C. Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Primar, Şef serviciu,

Kereskényi Gábor ing. Szűcs Zsigmond

**Președinte de ședință Secretar general,**

Zazula Béla Mihaela Maria Racolța