**Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 77/4.04.2019**

**Bloc de locuinte din Aleea Milcov, Nr. 1, Bl. T2,**

**Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.**

***Indicatori valorici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.287,49500 | Mii lei |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.148,71600 | Mii lei |
|  | investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. | 0,20260 | Mii lei/m2 (a.u.) |

***Eșalonarea investiției - total INV in Mii lei:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 1 | 1.287,49500 | Mii lei |
|  | Anul 2 | - | lei |

***Indicatori fizici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 12 | luni |
|  | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
|  | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 7,9 | ani |
|  | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic | 70,800 | kWh/m2 (a.u.) si an |
|  | economia anuală de energie : | 796.040 | kWh/an |
| în tone echivalent petrol | 68,45 | tep |
|  | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 163.485,19 | kg CO2/an |
|  | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 66 | Apartamente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor | Director executiv  Ursu Lucia | Șef serviciu  Sveda Andrea |

Președinte de ședință Secretar

Pop Romeo Liviu Mihaela Maria Racolța

**Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 77/4.04.2019**

**Bloc de locuinte din Str. Dariu Pop, Nr. 7, Bl. 40,**

**Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.**

***Indicatori valorici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 2.440,04600 | Mii lei |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 2.226,02200 | Mii lei |
|  | investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. | 0,36846 | Mii lei/m2 (a.u.) |

***Eșalonarea investiției - total INV in Mii lei:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 1 | 2.226,02200 | lei |
|  | Anul 2 | - | lei |

***Indicatori fizici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 12 | luni |
|  | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
|  | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 13,1 | ani |
|  | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic | 67,730 | kWh/m2 (a.u.) si an |
|  | economia anuală de energie : | 921.669 | kWh/an |
| în tone echivalent petrol | 79,25 | tep |
|  | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 188.919,91 | kg CO2/an |
|  | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 88 | Apartamente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor | Director executiv  Ursu Lucia | Șef serviciu  Sveda Andrea |

Președinte de ședință Secretar

Pop Romeo Liviu Mihaela Maria Racolța

**Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 77/4.04.2019**

**Bloc de locuinte din Str. Careiului, Nr. 18,**

**Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.**

***Indicatori valorici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 981,23200 | Mii lei |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 892,81800 1 | Mii lei |
|  | investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. | 0,32156 | Mii lei/m2 (a.u.) |

***Eșalonarea investiției - total INV in Mii lei:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 1 | 981,23200 | Mii lei |
|  | Anul 2 | - | lei |

***Indicatori fizici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 12 | luni |
|  | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
|  | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 10,4 | ani |
|  | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic | 72,000 | kWh/m2 (a.u.) si an |
|  | economia anuală de energie : | 458.287 | kWh/an |
| în tone echivalent petrol | 39,41 | tep |
|  | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 94.086,52 | kg CO2/an |
|  | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 44 | Apartamente |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor | Director executiv  Ursu Lucia | Șef serviciu  Sveda Andrea |

Președinte de ședință Secretar

Pop Romeo Liviu Mihaela Maria Racolța

**Anexa nr. 4 la Hotărârea Consililiului Local Satu Mare nr.77/4.404.2019**

**Bloc de locuinte din Str. Careiului, Bl. C6-C8,**

**Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.**

***Indicatori valorici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 2.228,40000 | Mii lei |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 2.012,99800 | Mii lei |
|  | investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. | 0,33846 | Mii lei/m2 (a.u.) |

***Eșalonarea investiției - total INV in Mii lei:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 1 | 2.228,40000 | Mii lei |
|  | Anul 2 | - | lei |

***Indicatori fizici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 12 | luni |
|  | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
|  | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 11,8 | ani |
|  | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic | 72,160 | kWh/m2 (a.u.) si an |
|  | economia anuală de energie : | 920.482 | kWh/an |
| în tone echivalent petrol | 79,15 | tep |
|  | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 189.013,91 | kg CO2/an |
|  | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 80 | Apartamente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor | Director executiv  Ursu Lucia | Șef serviciu  Sveda Andrea |

Președinte de ședință Secretar

Pop Romeo Liviu Mihaela Maria Racolța

**Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 77/4.04.2019**

**Bloc de locuinte din P-ta 25 Octombrie, Bl. 10-12,**

**Localitatea Satu Mare, Județul Satu Mare.**

***Indicatori valorici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.540,46100 | Mii lei |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.305,92900 | Mii lei |
|  | investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. | 0,32684 | Mii lei/m2 (a.u.) |

***Eșalonarea investiției - total INV in Mii lei:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 1 | 1.540,46100 | Mii lei |
|  | Anul 2 | - | lei |

***Indicatori fizici:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 12 | luni |
|  | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
|  | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 14,4 | ani |
|  | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic | 72,350 | kWh/m2 (a.u.) si an |
|  | economia anuală de energie : | 514.349 | kWh/an |
| în tone echivalent petrol | 44,23 | tep |
|  | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 105.595,67 | kg CO2/an |
|  | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 43 | Apartamente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor | Director executiv  Ursu Lucia | Șef serviciu  Sveda Andrea |

Președinte de ședință Secretar

Pop Romeo Liviu Mihaela Maria Racolța