## Foaie1
Anexa nr.1 la H.C. L Satu Mare Nr.281/19.12.2019
Lista bunurilor de retur rezultate din fondul I.I.D. (2016-2018)
Nt crt. | Denumire | Valoare | Domeniu Propriu/Public/Propriu | Locatia | Descriere
1 | Branșamente apă | 23618.88 | PUBLIC | GEST 1000 | 85 BUC
2 | Înlocuire branșamente | 62076.53 | PUBLIC | GEST 1000 | 80 BUC
3 | Reabilitări poziții contorizări | 14795.38 | PUBLIC | GEST 1000 | 291 BUC
4 | Reparatie retea de apă DN 800- str. Fabricii | 38397.16 | PUBLIC | GEST 1000 | 62 BUC
5 | Branșamente apă | 32080.88 | PUBLIC | GEST 1000 | 73 BUC
6 | Extindere rețele de apă str Fluturilor | 16125.58 | PUBLIC | GEST 1000 | Conductă de apă HDPE 110 mm- 190 m, Cămin vane cu capac carosabil - 1 buc, Hidrant suprateran DN80 - 2 buc
7 | Extndere rețele apă str. Stefan Ruha | 22525.43 | PUBLIC | GEST 1000 | Conductă apă HDPE 110 mm = 100 m, Conductă apă HDPE 63 mm = 20 m, Hidrant subteran 80=1 buc,
8 | Înlocuire branșamente | 32684.28 | PUBLIC | GEST 1000 | 39 BUC
9 | Reabilitări poziții contorizări | 45460.71 | PUBLIC | GEST 1000 | 361 BUC
10 | Conectarea imobile la branșamentele reabilitate | 47219.77 | PUBLIC | GEST 1000 | 152 BUC
TOTAL IID 2016-2017 (GEST 1000) |  | 334984.6
11 | Branșamente apă | 26986.55 | PUBLIC | GEST 1000 | 81 BUC
12 | Extindere rețele apă str.Maria , Dana , Iris | 30518.05 | PUBLIC | GEST 1000 | Str. Maria -Conductă de apă HDPE 90-400 m, str. Dana - Conductă de apă HDPE 63- 65 m, str. Iris - Conductă de apă HDPE 63- 100 m, Cămin vane cu capac carosabil buc = 3, Hidrant de incendiu suprateran DN 80 buc = 3
13 | Înlocuire branşamente cu TV HDPE De 63 mm-15 m, | 54998.42 | PUBLIC | GEST 1000 | HDPE-De50mm-25 m, De 40 mm-50 m, De 25 mm-550 m
14 | Reabilitări poziţii contorizări cu TV PE20-300m, PE25-45 m,PE40-60m | 42278.19 | PUBLIC | GEST 1000 | 259 BUC
15 | Extindere rețele apă Str. Aurel Vlaicu nr. 90 - 94/A: | 90861.98 | PUBLIC | GEST 1000 | Conductă de apă HDPE 110 mm - 359 m, Conductă de apă HDPE 90 mm - 200 m, Cămin vane cu capac carosabil buc = 5, Hidrant de incendiu suprateran DN 80 buc = 4, Branşamente cu contor buc = 40
16 | Reţea de apă, P-ţa de alimente 1 | 109999.99 | PUBLIC | GEST 1000 | Conductă de apă HDPE 90 mm - 300 m, Conductă de apă HDPE 63 mm - 75 m, Branşamente de apă din cond. HDPE 100 De 25 - 600 m, Cămine apometru cu capac necarosabil buc = 9 cu 45 buc contoare de apă, Hidrant de incendiu suprateran DN 80 buc = 4
17 | Reabilitare rețea de apă str. O. Goga (între B-dul Cloșca și str. Dâmbovița): | 87021.02 | PUBLIC | GEST 1000 | Conductă de apă HDPE 63-510 m, Cămin vane cu capac carosabil buc = 1, Cămin vane cu capac necarosabil buc = 4, Hidrant de incendiu suprateran DN80 buc = 2
TOTAL IID 2018 (GEST 1000) |  | 442664.2
18 | Racorduri de canalizare noi, inlocuiri | 26590.96 | PUBLIC | GEST 1001
19 | Reparat Guri de scurgere și cămin canal : | 155585.05 | PUBLIC | GEST 1001 | camin canal 207 buc, gratar guri de scurgere 106 buc, capac carosabil 64 buc, capac necarosabil 15 buc
20 | Racorduri de canalizare | 28211.72 | PUBLIC | GEST 1001
21 | Extindere rețele canal str. Fluturilor | 31820 | PUBLIC | GEST 1001 | Conductă PVC 250 = 190 m, capac de vizitare carosabil - 5 buc
22 | Extindere rețele canal str. Poienilor | 15498.76 | PUBLIC | GEST 1001 | Conductă PVC 250 = 74 m, capac de vizitare carosabil - 3 buc
23 | Guri de scurgere și cămin canal: | 110643.67 | PUBLIC | GEST 1001 | Grătare și rame guri de scurgere = 95 buc, Cămin cu capac carosabil = 95 buc, Cămin cu capac necarosabil =28 buc
TOTAL IID 2016-2017 (GEST 1001) |  | 368350.16
24 | Extindere rețele de canalizare str.Maria , Dana , Iris: | 30068.15 | PUBLIC | GEST 1001 | Str. Maria -Conductă de canalizare HDPE 110 mm - 420 m, str. Dana - Conductă de canalizare HDPE 110 - 80 m, str. Iris - Conductă de canalizare HDPE 110 - 100 m, Cămine de vizitare buc = 6
25 | Extindere rețele canal str. Mara | 24826.83 | PUBLIC | GEST 1001 | Conductă de canalizare PVC-KG SN8 Dn200 - 96 m, Cămine de curățire cu capac carosabil buc = 4,Racorduri canalizare buc = 6
26 | Rețea de canalizare, incinta P-ța de alimente nr. 1 | 21804.02 | PUBLIC | GEST 1001 | Cămin racord canal buc = 3
27 | Extindere rețele de canalizare Str. Aurel Vlaicu nr. 90 - 94/A: | 136493.5 | PUBLIC | GEST 1001 | Conductă de canalizare PVC 250 mm - 276 m, Conductă de canalizare PVC 200 mm - 42 m,Conductă de canalizare sub presiune, refulare PE 110 mm - 285 m , Cămine de vizitare buc = 9, Cămine de racordare buc = 4, Racorduri canal cu conductă PVC - 54 m
28 | Racorduri canal cu conductă PVCDN 160- 76 m, HDPE De 40 mm - 55 m buc = 17 | 8205.14 | PUBLIC | GEST 1001
29 | Extindere rețele canal str. M. Eminescu: | 47749.66 | PUBLIC | GEST 1001 | Cămine de vizitare cu capac necarosabil buc = 3Conductă de canalizare PVC 250 mm - 84 m, Conductă de canalizare PVC 200 mm - 30 m, Conductă de canalizare PVC 160 mm - 19,5 m, Guri de scurgere buc = 2,
30 | Guri de scurgere și cămin canal: | 108526.54 | PUBLIC | GEST 1001 | Cămin cu capac carosabil buc=64, Cămin cu capac necarosabil buc=29, Grătare și rame guri de scurgere buc=156
TOTAL IID 2018 (GEST 1001) |  | 377673.84
31 | Automatizare și comandă ultrasonică grătar automat 1 | 3292 | PUBLIC | GEST 1002
32 | Automatizare și comandă ultrasonică grătar automat 2 | 3292 | PUBLIC | GEST 1002
33 | Automatizare și comandă ultrasonică grătar automat 3 | 3292 | PUBLIC | GEST 1002
34 | Înlocuit senzor oxigen dizolvat HAHLANGE | 11259.54 | PUBLIC | GEST 1002 | LXV 416.99.20001 masurare optică cu sistem de autocurățare +Analizor- sondă ptr. oxigen dizolvat
35 | Înlocuit senzor oxigen dizolvat HAHLANGE | 11259.54 | PUBLIC | GEST 1002 | LXV 416.99.20001 masurare optică cu sistem de autocurățare +Analizor- sondă ptr. oxigen dizolvat
36 | Înlocuit senzor oxigen dizolvat HAHLANGE | 11259.54 | PUBLIC | GEST 1002 | LXV 416.99.20001 masurare optică cu sistem de autocurățare +Analizor- sondă ptr. oxigen dizolvat
37 | Înlocuit senzor oxigen dizolvat HAHLANGE | 11259.54 | PUBLIC | GEST 1002 | LXV 416.99.20001 masurare optică cu sistem de autocurățare +Analizor- sondă ptr. oxigen dizolvat
38 | Înlocuit senzor oxigen dizolvat HAHLANGE | 11259.55 | PUBLIC | GEST 1002 | LXV 416.99.20001 masurare optică cu sistem de autocurățare +Analizor- sondă ptr. oxigen dizolvat
39 | Înlocuit senzor oxigen dizolvat HAHLANGE | 11259.55 | PUBLIC | GEST 1002 | LXV 416.99.20001 masurare optică cu sistem de autocurățare +Analizor- sondă ptr. oxigen dizolvat
40 | Proiectare și execuție încălzire Clădire administrativă- | 37140 | PUBLIC | GEST 1002 | laborator ape uzate ,SCADA , dispecerat
41 | Reparat transformator 630 KVA 400V la Sp Sud | 18991.16 | PUBLIC | GEST 1002
42 | Refacerea învelitoarei la Clădire Administrativă,la Statia de epurare Satu Mare | 42287.89 | PUBLIC | GEST 1002
43 | Reparații centrală termică, Statia de epurare | 118821.5 | PUBLIC | GEST 1002
TOTAL IID 2016-2017 (GEST 1002) |  | 294673.81
44 | Revizii şi reparaţii tehnice posturi trafo - Staţia de epurare | 12201.76
45 | Aparataj conexiune linie 6 kv | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
46 | Aparataj conexiune transformator 6 kv | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
47 | Aparataj de măsură 6 kv | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
48 | Aparataj conexiune joasă tensiune la condensatori | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
49 | Bare de cupru cu accesorii | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
50 | Alimentare cu energie electrică de medie tensiune | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
51 | Transformatoare 6/0,4 kV- 2000 kVA | 1220.2 | PUBLIC | GEST 1002
52 | Transformatoare 6/0,4 kV - 2000 kVA | 1220.2 | PUBLIC | GEST 1002
53 | Aparataj de conexiune de joasă tensiune 400 V | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
54 | Celule de joasă tensiune din staţia de transformatoare | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
55 | Revizii şi reparaţii tehnice posturi trafo - SP - SUD | 9761.41
56 | Împământare | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
57 | Celulă linie 10 kV, 630 A | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
58 | Celulă linie 10 kV, 630 A | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
59 | Celulă Transformator 10 kV, 630 A | 1220.2 | PUBLIC | GEST 1002
60 | Celulă Transformator 10 kV, 630 A | 1220.2 | PUBLIC | GEST 1002
61 | Celulă Motor 10 kV, 630 A | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
62 | Celulă Motor 10 kV, 630 A | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1002
63 | Celulă Măsură 10 kV | 1220.16 | PUBLIC | GEST 1002
64 | Statia de epurare-electropompă AS 0841-S13/4-D01-10KFM seria 0410060, Q max = 78,2 mc/h, Hmax =7 m | 8320.48 | PUBLIC | GEST 1002
65 | Statia de epurare-electropompă AS 0841-S13/4-D01-10KFM seria 0410061, Q max = 78,2 mc/h, Hmax =7 m | 8320.48 | PUBLIC | GEST 1002
66 | Statia de epurare-electropompă AS 0841-S13/4-D01-10KFM (pompe deznisipator)seria 0412421, Q max = 78,2 mc/h, Hmax =7 m | 8320.48 | PUBLIC | GEST 1002
67 | Statia de epurare-electropompă AS 0841-S13/4-D01-10KFM (pompe deznisipator) seria 0412418, Q max = 78,2 mc/h, Hmax =7 m | 8320.48 | PUBLIC | GEST 1002
68 | Reparatii echipamente la Staţia de epurare: | 138017.39
69 | T2+T3 -Gratare rare pentru ape uzate (reparatii) Seria 115 | 27603.47 | PUBLIC | GEST 1002
70 | T2+T3 -Gratare rare pentru ape uzate (reparatii) Seria 116 | 27603.47 | PUBLIC | GEST 1002
71 | T2+T3 -Gratare rare pentru ape meteorice (reparatii) Seria 117 | 27603.47 | PUBLIC | GEST 1002
72 | T2+T3 -Gratare rare pentru ape meteorice (reparatii) Seria 118 | 27603.47 | PUBLIC | GEST 1002
73 | T6 Sortator de nisip seria 37 (reparații) | 27603.51 | PUBLIC | GEST 1002
TOTAL IID 2018 (GEST 1002) |  | 193262.48
74 | Suflantă aerare Uzina Mărtinești- tuburi buc = 64 | 15454.44 | PUBLIC | GEST 1003
75 | Suflantă aerare Uzina Mărtinești- tuburi buc = 64 | 15454.44 | PUBLIC | GEST 1003
76 | Revizie SCADA Uzina Mărtinești | 98770 | PUBLIC | GEST 1003
77 | Modernizare zonă protecție Uzina Mărtinesti: | 89346.66 | PUBLIC | GEST 1003
TOTAL IID 2016-2017 (GEST 1003) |  | 219025.54
78 | Lucrări de izolaţii, reparaţii faţadă Staţia 1 Micro 17 | 7317.66 | PUBLIC | GEST 1004
79 | Lucrări de izolaţii, reparaţii faţadă Staţia 2 Carpaţi 2 | 8254.1 | PUBLIC | GEST 1004
80 | Refacere faţadă Staţia hidrofor Avântului (P. Bran) | 12030.74 | PUBLIC | GEST 1004
TOTAL IID 2016-2017 (GEST 1004) |  | 27602.5
81 | Rezervor apă str. Fagului | 8541.22 | PUBLIC | GEST 1004
TOTAL IID 2018 (GEST 1004) |  | 8541.22
82 | Revizie,reparaţii transformator 250 KW- front captare | 4126 | PUBLIC | GEST 1005
83 | Revizie,reparaţii transformator 250 KW- front captare | 4126 | PUBLIC | GEST 1005
84 | Revizie,reparaţii transformator 250 KW- front captare | 4126 | PUBLIC | GEST 1005
85 | Revizie și reparat Transformator 250 KVA- front captare | 12274.86 | PUBLIC | GEST 1005
TOTAL IID 2016-2017 (GEST 1005) |  | 24652.86
86 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 2 | 3829.488 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 2 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 44,2 m + poarta L= 4 m
87 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 3 | 6333.384 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 3 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L=73,1 m + poarta L= 4 m
88 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 4 | 6515.328 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 4 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L=75,2 m + poarta L= 4 m
89 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 5 | 6627.96 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 5 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L=76,5 m + poarta L= 4 m
90 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 6 | 6575.976 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 6 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L=75,9 m + poarta L= 4 m
91 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 7 | 6601.968 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 7 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L=76,2 m + poarta L= 4 m
92 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 8 | 6567.312 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 8 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 75,8 m + poarta L= 4 m
93 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 9 | 6571.644 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 9+ -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 75,8 m + poarta L= 4 m
94 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 10 | 6229.416 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 10 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 71,9 m + poarta L= 4 m
95 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 11 | 6229.416 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 11 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 71,9 m + poarta L= 4 m
96 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 12 | 6407.028 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 12 stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 73,95 m + poarta L= 4 m
97 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 13 | 6584.64 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 13-stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 76 m + poarta L= 4 m
98 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 14 | 6549.984 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr.14 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 75,6 m + poarta L= 4 m
99 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 15 | 6532.656 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 15 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 75,4 m + poarta L= 4 m
100 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 16 | 6610.632 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 16 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 76,3 m + poarta L= 4 m
101 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 17 | 6420.024 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 17 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 74,1 m + poarta L= 4 m
102 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 18 | 6523.992 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 18 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 75,3 m + poarta L= 4 m
103 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 19 | 5371.68 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr.19-stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 62 m + poarta L= 4 m
104 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 20 | 6610.632 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 20 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 76,3 m + poarta L= 4 m
105 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 21 | 3985.44 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 21 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 46 m + poarta L= 4 m
106 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 22 | 4059.084 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 22 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 46,85 m + poarta L= 4 m
107 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 23 | 3582.564 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr.23 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 41,35 m + poarta L= 4 m
108 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 24 | 3690.864 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 24 stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 42,6 m + poarta L= 4 m
109 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 25 | 3162.36 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 25 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36,5 m + poarta L= 4 m
110 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 26 | 3119.04 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr.26 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36 m + poarta L= 4 m
111 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 27 | 3119.04 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 27 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36 m + poarta L= 4 m
112 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 28 | 4085.9424 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 28 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 47,16 m + poarta L= 4 m
113 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 29 | 3285.3888 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 30 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 37,92 m + poarta L= 4 m
114 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 31 | 3674.4024 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 31 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 42,41 m + poarta L= 4 m
115 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 32 | 3395.4216 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 32 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 39,19 m + poarta L= 4 m
116 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 34 | 3339.11 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 34 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 38,54 m + poarta L= 4 m
117 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 35 | 3015.94 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 35 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 34,81 m + poarta L= 4 m
118 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 37 | 4513.08 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 37 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 52,09 m + poarta L= 4 m
119 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 38 | 3150.23 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 38 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36,36 m + poarta L= 4 m
120 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 39 | 3462.13 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 39 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 39,96 m + poarta L= 4 m
121 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 40 | 3402.35 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 40 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 39,27 m + poarta L= 4 m
122 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 41 | 3089.58 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 41 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 35,66 m + poarta L= 4 m
123 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 42 | 3117.31 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 42 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 35,98 m + poarta L= 4 m
124 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 43 | 3130.3 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 43 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36,13 m + poarta L= 4 m
125 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 44 | 3146.76 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 44 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36,32 m + poarta L= 4 m
126 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 45 | 3171.02 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 45 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36,6 m + poarta L= 4 m
127 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 46 | 2725.69 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 46 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 31,46 m + poarta L= 4 m
128 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 47 | 3333.91 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 47 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 38,48 m + poarta L= 4 m
129 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 48 | 3072.25 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 48 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 35,46 m + poarta L= 4 m
130 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 49 | 2799.34 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 49 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 32,31 m + poarta L= 4 m
131 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 50 | 3287.12 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 50 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 37,94 m + poarta L= 4 m
132 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 51 | 3160.63 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 51 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36,48 m + poarta L= 4 m
133 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 54 | 3230.81 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 54 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 37,29 m + poarta L= 4 m
134 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 55 | 3192.68 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 55 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 36,85 m + poarta L= 4 m
135 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 56 | 4551.2 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 56 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 52,53 m + poarta L= 4 m
136 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 57 | 6594.17 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 57 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 76,11 m + poarta L= 4 m
137 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 56 | 6749.26 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 59 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 77,9 m + poarta L= 4 m
138 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 57 | 6749.26 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 62 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 77,9 m + poarta L= 4 m
139 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 63 | 4999.99 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 63 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 57,71 m + poarta L= 4 m
140 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 64 | 4990.46 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 64 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 77,6 m + poarta L= 4 m
141 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 66 | 4399.58 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire zonă de protecţie puţ nr. 65 -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 66,6 m + poarta L= 4 m
142 | Împrejmuire Dispecera | 26591.46 | PUBLIC | GEST 1005 | Împrejmuire Dispecerat -stalpi din TV patrata 60x60, fundatie de beton, panouri de gard bordurat din sârma zincată L= 60 m + poarta buc=2,
143 | Pompă submersibilă SP 77-5 Grundfos (pompe Instal SRL) | 20869.03 | PUBLIC | GEST 1005 | Seria: 10000073, P=18,5 KW, Q=77 mc/h, H=61 mcA
144 | Pompă submersibilă SP 77-5 Grundfos (pompe Instal SRL) | 20869.03 | PUBLIC | GEST 1005 | Seria: 10000074, P=18,5 KW, Q=77 mc/h, H=61 mcA
145 | Pompă submersibilă SP 46-9C, 380V, Grundfos | 16665.96 | PUBLIC | GEST 1005 | Seria: 10000013, P=13 KW, Q=46 mc/h, H=74 mcA
TOTAL IID 2018 (GEST 1005) |  | 344222.3472
146 | Reparaţii la cladire, împrejmuire SP Fabricii | 49273.53 | PUBLIC | GEST 1013
147 | Gard împrejmuire zonă de protecție sanitară Sp Deltei | 12840 | PUBLIC | GEST 1013
148 | Placă picurător la Stația de pompare Strand: | 7437.5 | PUBLIC | GEST 1013
149 | Lucrări de revizie reparații la PT Satu Mare - Staţia de pompare Deltei | 8398.59 | PUBLIC | GEST 1013
150 | Lucrări de revizie reparații la PT Satu Mare - Staţia de pompare Ștrand | 8398.58 | PUBLIC | GEST 1013
151 | Lucrări de revizie reparații la PT Satu Mare- Staţia de pompare Vulturului ) | 8398.58 | PUBLIC | GEST 1013
152 | Pompă:Stația de pompare”Ștrand | 14999.95 | PUBLIC | GEST 1013 | ”Pompa FLYGT 3127.181.MT 5.9KW, Q=200mc/h, H=10 mcA, Seria 1750377
153 | Tablou automatizare grebla mecanica – St.Pompare-M17 | 24038 | PUBLIC | GEST 1013
TOTAL IID 2016-2017 (GEST 1013) |  | 133784.73
154 | Stație de pompare WILO monobloc cu 2 pompe de automatizare-str.A Vlaicu Caracteristici: 2 pompe MTC 32 F39.16/30Ex3 Pnominală =3,4 KW, Q=11,5 mc/h Panou + automatizare WILO 2x4 kV + capac carosabil | 78718.5 | PUBLIC | GEST 1013
155 | SP Sătmărel - pompă REXA PRO C08DA-435/EAD1X2 - | 6902 | PUBLIC | GEST 1013 | T0039-540-0 seria 6078113, Pnom max =4800 W
156 | SP Balta Blondă -Pompă MTC 32F39.16/3C cu tocător | 6188 | PUBLIC | GEST 1013 | Seria 2081263, P = 3,45 KW
157 | Revizii şi reparaţii tehnice posturi trafo - SP - Fabricii: | 3660.52 | PUBLIC | GEST 1013
158 |  | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1013 | Post transformator
159 |  | 1220.17 | PUBLIC | GEST 1013 | Transformator de putere
160 |  | 1220.18 | PUBLIC | GEST 1013 | Transformator 400 KW
TOTAL IID 2018 (GEST 1013) |  | 95469.02
TOTAL GENERAL |  | 2864907.3072
PRIMARIA SATU MARE
Serviciul Patrimoniu, Concesionari, Inchirieri
| Sef serviciu |  |  | Intocmit
| Faur Mihaela |  |  | Loga Monica
| Președinte de ședință |  |  |  | Secretar general
| Zazula Bela |  |  |  | Mihaela Maria Racolța