**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Satu Mare**

**Nr.185/19.07.2018**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

**,, Extindere iluminat public în curţile interioare ale blocurilor situate pe str. Avram Iancu nr. 58, Drum Carei bloc R 31, B-dul Octavian Goga bloc 10, Calea Traian nr. 9 bloc 5,6,7; str. Mircea Eliade – str. Petru Rareş, str. Goldiş Vasile – B-dul Cloşca, Aleea Milcov – Aleea Universului”**

Denumirea obiectivului de investiţie: **„Extindere iluminat public în curţile interioare ale blocurilor situate pe str. Avram Iancu nr. 58, Drum Carei bloc R 31, B-dul Octavian Goga bloc 10, Calea Traian nr. 9 bloc 5,6,7; str. Mircea Eliade – str. Petru Rareş, str. Goldiş Vasile – B-dul Cloşca, Aleea Milcov – Aleea Universului” din Municipiul Satu Mare**

Elaborator : S.C. NEON LIGHTING S.R.L. Cluj Napoca

Proiect nr. 02/2018,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primărul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: **curţile interioare ale blocurilor situate pe str. Avram Iancu nr. 58, Drum Carei bloc R 31, B-dul Octavian Goga bloc 10, Calea Traian nr. 9 bloc 5,6,7; str. Mircea Eliade – str. Petru Rareş, str. Goldiş Vasile – B-dul Cloşca, Aleea Milcov – Aleea Universului” din Municipiul Satu Mare**

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

• Valoarea totală a investiţiei : 1.218.475,31 lei (fără TVA)

din care :

- construcţii - montaj: 1.145.918,29 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei : 2018, 3 luni

**CARACTERISTICI:**

Stâlpi de iluminat 99 buc,

Nr. aparate de iluminat cu LED 109 buc,

Putere instalată : 4.46 kW,

Putere absorbită : 4.46 kW,

Factor de putere: cos φ = 0,92,

Sa =5.58 kVA

**• Finanţarea obiectivului:** Suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

Primar, Şef serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere

Kereskényi Gábor ing. Szucs Zsigmond

Președinte de ședință Secretar

Crăciun Ciprian Dumitru Mihaela Maria Racolța