**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Satu Mare**

**Nr.166/27.06.2018**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :  **,,Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului, din Municipiul Satu Mare”**

Denumirea obiectivului de investiţie: **„Extindere iluminat public în Municipiul Satu Mare pe strada Proiectantului, jud. Satu Mare”**

Elaborator : S.C. ELICON IMPEX S.R.L. Satu Mare

Proiect nr. 411/2018,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primărul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: aleea Proiectantului.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

• Valoarea totală a investiţiei : 236.824,05 lei (fără TVA)

din care :

- construcţii - montaj: 195.177,00 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei 13 luni

**CARACTERISTICI:**

Stâlpi de iluminat stradal 21 buc,

Corpuri de iluminat tip LED 21 buc,

Lungime LES 620 m,

Putere instalată : 1344 W,

Putere absorbită : 1344 W,

Putere inst/abs/corp de iluminat: 64 W,

Factor de putere: cos φ = 0,92,

Tensiunea de alimentare: 230W

**• Finanţarea obiectivului:** Suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

Primar, Şef serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,

Kereskényi Gábor ing. Szucs Zsigmond

Președinte de ședință Secretar

Bertici Ștefan Mihaela Maria Racolța