**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

 **ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție**

**”ILUMINAT ORNAMENTAL PENTRU LĂCAŞURILE DE CULT DIN MUNICIPIUL SATU MARE ”**

**Elaborator documentație** SF, S.C. AMPER PROIECT S.R.L. Oradea;

**Proiect nr**.: 1 /2021;

**Persoana juridică achizitoare**: Municipiul Satu Mare;

**Ordonatorul principal de credite**: Primarul municipiului Satu Mare;

**Amplasamentul obiectivului**: **M**unicipiul Satu Mare, cu următoarele locații:

* Biserica Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel, drum Botiz,
* Biserica Ortodoxă Buna Vestire, Bulevardul Independenței,
* Biserica Ortodoxă Nașterea Domnului, strada Ganea, cart. Carpați II,
* Biserica Greco-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Bulevardul Cloșca,
* Biserica Greco-Catolică Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, Bulevardul Cloșca,
* Biserica Reformată, Piața Titulescu,
* Biserica Romano- Catolică Sfântul Ioan,(Hildegarda) strada Wolfenbüttel,
* Biserica Romano- Catolică Sfântul Anton, drum Botiz,
* Biserica Romano- Catolică Kis szent Terez, Parohia nr. 3, strada Păulești.

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PROPUŞI ÎN PROIECT**

 Valoarea totală a investiției: 765.213,39 lei (fără TVA)

 din care

 construcții-montaj: 630.232,00 lei (fără TVA).

 **DURATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE**

 Durata de implementare a investiției se estimează la 17 luni.

 Realizarea efectivă a investiției se va derula în decursul a 12 luni, de la începerea lucrărilor.

 **CAPACITĂȚI**

În urma realizării investiției propuse, va rezulta în fiecare locație propusă un sistem de iluminat ornamental, totalizând următoarele componente, amplasate parțial pe stâlpii de beton sau metalici existenți pe domeniul public și parțial pe domeniul aflat în proprietatea bisericilor, existând acordul fiecărei biserici în parte:

* Stâlpi metalici noi, pentru iluminat public, h 6 m, 19 buc;
* Aparate de iluminat proiectoare și lampadare 110 buc;
* Putere electrică instalată după implementarea proiectului 12,81 Kw;
* Cheltuieli anuale estimate, privind energia electrică 39.600,00 lei .

**Finanțarea obiectivului:** Suportată din bugetul local al Municipiului Satu Mare și alte fonduri legal constituite.

**Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**PRIMAR**

 **Kereskényi Gábor**

 **Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

 ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit Németi S./2 exemplare