Arhitect Şef

Nr. 23841/21.04.2022

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, formulăm:

RAPORT DE SPECIALITATE

privind îndreptarea erorii de proiectare strecurată în  documentația aprobată prin HCL Satu Mare nr. 197/22.07.2021 PUZ -Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M  (modificarea din Hmax 21m în H max 24m)

Amplasament: Satu Mare,  str. Corvinilor nr. 8

Prin HCL nr. 197/22.07.2021 a fost aprobat PUZ-Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M pe str. Corvinilor nr. 8.

Printr-o eroare de proiectare în documentație s-a prevăzut înălțimea maximă a construcției H max 21 m. Eroarea s-a produs din neluarea în calcul a grosimii planșeelor ( min 30 cm/planșeu) și a înălțimii minimă impusă de lege a gangului de acces (H min gang 4,2 m conform N 118/1999 cu privire la căi de acces intervenție și salvare) prevăzut ca parte integrantă a construcției ce va fi edificată.

Ținând cont de cele de mai sus înălțimea construcției va fi H max 24 m fără a se schimba prin aceasta regimul de înălțime prevăzut și aprobat, construcția va fi aliniată cu construcția din vecinătate încadrându-se astfel în aspectul urban preexistent.

În consecință, proiectul de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii de proiectare strecurată în  documentația aprobată prin HCL Satu Mare nr. 197/22.07.2021 PUZ -Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M  (modificarea Hmax 21m în H max 24m), amplasament: Sau Mare, str. Corvinilor nr. 8, se înaintează Consiliului Local al municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Întocmit					Arhitect Şef

Ing.Ardelean Crina		   Arh. Burgye Stefan