**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE**

**Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_**

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

**„Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, Sătmărel - Zona 2, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”**

**Denumirea obiectivului de investiție**: „**Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, Sătmărel - Zona 2, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare**”.

**Persoana juridică achizitoare**: Municipiul Satu Mare.

**Amplasamentul obiectivului**: Sătmărel, Municipiul Satu Mare.

**Indicatori tehnico - economici propuși în proiect:**

Scenariul 1

1. Valoarea totală a investiției : 8.065.826,80 lei fără TVA,

din care Construcții + Montaj : 7.272.996,70 lei fără TVA.

2. Durata de realizare a acestui obiectiv de investiții este estimată la 18 luni .

3. Finanțarea obiectivului: de la bugetul de stat prin programul național Anghel Saligny și de la bugetul local.

4. Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare. Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**CAPACITĂȚI**

Caracteristicile tehnice și parametri specifici obiectivului de investiție:

**Rețea apă potabilă**

- conductă de aducțiune apă potabilă din HDPE PE 100, PN 10 bar, SDR 17, De 110 mm = 7.380 ml;

- hidrant de incendiu suprateran = 20 buc;

- cămin de vane cu capac carosabil = 3 buc;

- branșament de apă inclusiv cămin echipat și conductă branșare = 320 buc;

**Rețea de canalizare și stație de pompare cu conductă de refulare**

- conductă pentru canalizarea menajeră gravitațională PVC, SN8, DN 250mm = 6.150 ml;

- conductă pentru canalizarea menajeră gravitațională PVC, SN8, DN 315mm = 920 ml;

- cămin de vizitare / liniștire cu capac carosabil pentru canalizare = 142 buc ;

- racord de canalizare inclusiv cămin și conductă racordare = 325 buc;

- stație de pompare = 2 buc;

- conductă de refulare PEHD De 110 = 650 m.

**PRIMAR**

**Kereskényi Gábor**

**Șef Serviciu**

**Ing. Szűcs Zsigmond**

Întocmit în 2 ex.

Ing. Giurgiu Radu Mircea