PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII,  GOSPODĂRIRE – ÎNTREȚINERE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 19416 / 22.03.2023

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Investiții, Gospodărire-Întreținere și Directorul executiv al Direcției economice  formulează următorul:

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici,

pentru obiectivul de investiții

“Extinderea iluminatului public pe strada Ferma Sătmărel nr.36A-36P“,

din municipiul Satu Mare

În prezent, starea generală a elementelor aparținând infrastructurii sistemului de iluminat public din zona de interes a prezentului studiu prezintă urmatoarele aspecte negative:

-distribuția în teren a suporților existenți pentru puncte luminoase este neeficientă;

-comanda iluminatului public se realizează parțial prin sistem fotocelulă, parțial cu ceasuri programate;

-sistemul de iluminat public nu conține elemente care să permită eficientizarea și economia consumului de energie electrică.

Pentru eliminarea aspectelor menționate mai sus și eficientizarea consumului de energie electrică este necesară luarea următoarelor măsuri:

-redimensionarea instalațiilor de iluminat la nivelul standardelor europene;

-extinderea sistemului de iluminat în zonele în care acesta este insuficient;

-implementarea sistemului de telegestiune pentru toate punctele de aprindere, în vederea realizării sistemului automat de comandă și monitorizare a stării rețelei de iluminat public.

Modernizarea sistemului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

-îmbunătățirea calității iluminatului public din Municipiul Satu Mare;

-optimizarea consumului de energie electrică;

-ridicarea gradului de civilizație, de securitate, a confortului și a calității vieții;

-nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ și uniform răspândit pe raza municipiului;

-dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public.

Terenul studiat, str. Ferma Sătmărel (aproximativ 210 m),  se află în intravilanul municipiului Satu Mare, domeniu public.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada Ferma Sătmărel nr.36A-36P“ a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. 907/2016 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Prin proiect se propune realizarea unui sistem de iluminat nou compus din rețele de alimentare subterane, stâlpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED,  implementarea unui sistem de telegestiune.

Soluția presupune montarea unui total de 6 corpuri de iluminat, având următoarele caracteristici:

-	Puterea instalată: Pi=204,6 W;

-	Puterea abs: Pa=204,6 W;

-	Putere inst/abs/corp ilum. = 34,1 W;

-	Factor de putere: cos φ=0,92;

-	Tensiunea de utilizare: 230 V.

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

Scenariul 1

Valoarea  totală a investiției:		167.474,97 lei (fără TVA) din care:

construcții - montaj: 			127.059,85 lei (fără TVA).

Sumele necesare investiției vor fi asigurate din bugetul local.

Perioada de execuție a lucrărilor va fi de 11 luni calendaristice.

Raportat la prevederile art.41 și art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”….. Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aprobă de autoritățile deliberative…… Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art.38. …..

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative…. Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art.38. ….. Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative….” și cele privitoare la asigurarea resurselor financiare din același act normativ ”.....Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art.1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială..... (4)Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”.

Raportat și la prevederile  art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local,

Ținând cont și de documentația suport (Referatul nr. 18380 / 20.03.2023 privind înaintarea spre avizare Comisiei tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Extinderea iluminatului public pe strada Ferma Sătmărel nr.36A-36P“, Procesul verbal nr. 19498 / 23.03.2023 al Comisiei tehnico-economice),  proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Director executiv,                                                        Șef serviciu,

ec. Ursu Lucica                                                  ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit

Adrian Gabriel Neacșu